Lidzbark, dnia 29.07.2008r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Modernizacja sali widowiskowej”.

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1.W punkcie II.1). Zakres przedsięwzięcia określają państwo dokładnie konstrukcję fotela;

  - konstrukcja nośna fotela wykonana z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo (60x30x3mm).

Dlatego stawiamy pytanie czy dopuszczają Państwo do przetargu fotele, których konstrukcje

zbudowane są z profili stalowych innych niż w SIWZ?.

Wymiary : 80x40x3.

2. Proszę o przesłanie rzutów technicznej sali  ze szczególnym zaznaczeniem wymiarów sali

(dł, szerokość, jeżeli jest stopniowana również wysokość stopni).

Ad.1. Zamawiający dopuszcza do przetargu fotele , których konstrukcje zbudowane są z profili

stalowych o wymiarach 80x40x3.

Ad.2. Zamawiający nie posiada żadnych dokumentacji technicznych sali.

Jednakże wykonano Szkic Sytuacyjny Sali, który jest załącznikiem do w/w odpowiedzi.

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

Jan Rogowski

Szkic sytuacyjny sali widowiskowej