Lidzbark, dnia 03.08.2009r.

PGKS 341-1-12/09

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Termomodernizacja budynku Gimnazjum Lidzbark”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

- Proszę o podanie rodzaju szyb bezpiecznych tzn. czy mają być obustronnie bezpieczne czy tylko od jednej strony tzn. zewnątrz czy od wewnątrz?

Odpowiedź:

Ad.1. W rozdziale III SIWZ Przedmiot zamówienia w ust.1 pkt 1. dotyczącym wymiany stolarki okiennej  do wyceny należy przyjąć od strony wewnętrznej szkło bezpieczne natomiast od strony zewnętrznej szkło zwykłe.

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski