Lidzbark, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 05.08.2009r.

PGKS 341-1-8/09

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego”.

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1 Zamawiający w przedmiarze mówi o palach o średnicy fi 24mm-40szt i fi28mn-27szt na obiekcie stanicy, na rysunkach podaje się średnice fi 22mm-46szt i fi 28mm-27szt, Jakie przyjąć ostatecznie średnice pali i ilości?

Pytanie 2 W przedmiarze poz, 11 i 12 mowa o śr dł, pala 4,10 natomiast z projektu długość pal! waha się w przedziale od 3,30m do 5,7m co daje średnią długość pala 4,5m Jakie długości pali przyjąć do wyceny?

tytanie 3 Jakich powierzchni pali dotyczy impregnacja w póz. 13 przedmiaru, czy impregnacja przez malowanie dotyczy pala ponad-poziomem lustra jeziora? Czy należy zabezpieczyć pale na całej długości?

Pytanie 4 Dot. poz.53 przedmiaru, według przedmiaru pali jest 178szt, o śr fi24mrn i średniej długości 4,0m, Po analizie rysunków stwierdzamy, że pali jest 180szt, a średnia długość pala to 6,7m. Jakie ilości przyjąć do wyceny?

Pytanie 5 Czy pozycja nr 55 kosztorysu jest powtórzona omyłkowo, czy należy ją uwzględnić w kalkulacji?

Pytanie 6 Jakich powierzchni pali dotyczy impregnacja w poz. 58 przedmiaru, czy impregnacja przez malowanie dotyczy pala ponad poziomem lustra jeziora? Czy należy zabezpieczyć pale na całej długości?

Pytanie 7 Poz.68 przedmiaru jak i projekt nie mówią o parametrach technicznych płyt z poliwęglanu, brak specyfikacji technicznej, jaki materiał przyjąć i o jakich parametrach?

Pytanie 8 Brak pozycji w przedmiarze dotyczących wyceny  drabinek na pomostach szt. 11. Z jakiego

materiału  wykonać i w jakich ilościach?

Pytanie 9 Czy Zamawiający zamieści projekt i specyfikacje techniczną na swojej strome internetowej

w celu prawidłowej wyceny zadania?

Pytanie 10 Czy Zamawiający posiada badania geologiczne na w/w zadaniu?

Odpowiedzi:

Ad1.    Pale o średnicy 28 cm w ilości 26 sztuk,

Pale o średnicy 22 cm w ilości 48 sztuk.

Ad 2.   Przyjąć długość 4,5m.

Ad 3.   Pale impregnować na całej długości.

Ad 4.   Ilość pali wynosi 178 sztuk, średnia długość to 6,7m.

Ad 5.   pozycję nr 55 kosztorysu należy ją uwzględnić w kalkulacji.

Ad 6.   Pale impregnować na całej długości.

Ad 7.   Należy przyjąć płyty o grubości 20 mm sześciokomorowe, dostępne w arkuszach 210x700 cm.

Ad 8.   Drabinki można wykonać z rurek ze stali nierdzewnej o średnicy 43 mm. Ilość drobinek 12 sztuk.

Ad. 9. Zamawiający zamieścił projekt i specyfikacje techniczną na swojej strome internetowej.

Ad 10. Badania geologiczne nie były przeprowadzane, wykorzystano wiedzę z wcześniejszych inwestycji na tym terenie .

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski