Lidzbark, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 22.09.2009r.

PGKS 341-1-8/09

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego”.

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytania 1 W związku 2 przewidzianą w projekcie zjeżdżalnią prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej instalacji doprowadzającej wodę do zjeżdżalni.

Pytania 2 W związku z przewidzianą w projekcie zjeżdżalnią prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej dla zjeżdżalni.

Pytanie 3 W związku z przewidzianym! pracami pniowymi orosimy o udostępnię ile dokumentacji geologiczne) w miejscu wbicia pali.

Pytanie 4 W związku z przewidzianą w projekcie zjeżdżalnią prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej w miejscu jej posadowienia,

Pytanie 6 Prosimy o udostępnianie na stronie Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego na ww. zadaniu.

Pytanie 6 Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego Decyzji o pozwoleniu na budowę na ww, zadaniu.

Pytanie 7 Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego Specyfikacji Technicznej wykonania robót na ww. zadaniu.

Pytania 8 W opisie technicznym dołączonym do dokumentacji mowa jest o fundamentach pod pale dla stanicy poza taflą jeziora. Prosimy o wskazanie rysunków konstrukcyjnych tychże fundamentów w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Ad.1 – Dokumentacja projektowa zawiera jedynie wstępne dane projektowe dotyczące

zjeżdżalni, niezbędne do uzyskania wstępnej wyceny tego obiektu.

Szczegółowe dane dotyczące zjeżdżalni są wstanie dostarczyć jedynie firmy

zajmujące się produkcją i montażem tego typu obiektów. W/w firmy zajmują się

kompleksowo produkcją i montażem zjeżdżalni i nie udostępniają informacji, o

które Państwo zapytują, na etapie powstawania dokumentacji.

Ad.2 –  j.w.

Ad.3 –  Na potrzeby obliczeń związanych z dokumentacją techniczną przyjęto wskaźnik

nośności gruntu zbliżony do nośności gruntów występujących w analogicznych

lokalizacjach. Założona nośność gruntu pod posadowienie pali jak też zjeżdżalni

wynosi 1,5 kg/cm2

Ad.4 – j.w.

Ad.8 – Niezgodność między rysunkami a opisem zawartym w DT, wynika z błędu w

opisie tech. Należy przyjąć, za częścią rysunkową, że wszystkie pale stanicy

posadowione są na gruncie, bez opierania ich na dodatkowych fundamentach.

Z poważaniem

Burmistrz

mgr Jan Rogowski