Lidzbark, dnia 04.02.2010r.

PGKS 341-1-2/10

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu”

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie:  W związku z przygotowaniem oferty dotyczącej zadania: „ Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu” prosimy o uzupełnienie SIWZ o rysunki projektowe oraz odpowiedź na pytanie:

Jaki rodzaj nawierzchni przyjąć na placu manewrowym, z kostki betonowej (jak dla drogi – wg Opisu technicznego) czy z płyt ażurowych – wg Przedmiaru, Droga dojazdowa, poz. 4.2 ?

Odpowiedź:

Na placu manewrowym należy przyjąć rodzaj nawierzchni  z kostki betonowej (jak dla drogi – wg Opisu   technicznego).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki projektowe zostaną umieszczone na stronie internetowej bip.umig.lidzbark.pl .

MB/MB

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski