Lidzbark, dnia 09.02.2010r.

PGKS 341-1-2/10

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu”

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie: W związku z ogłoszeniem w/w przetargu nieograniczonego zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółów technicznych dotyczących wykonania kładki dla pieszych oraz schodów dla pieszych z kostki betonowej. Na stronie internetowej Zamawiającego nie ma informacji na temat szczegółów konstrukcyjnych dla w/w zakresu robót.

Odpowiedź: Zamawiający umieścił w Załączniku nr 6  Przedmiar Robót – ciąg pieszy pk.4.2 i 4.3 dane dot. wykonania kładki dla pieszych oraz schodów dla pieszych.

4.2.Wykonanie kładki dla pieszych z pomostem drewnianym o wym.3 x 4 m szt.1

- 4 studnie z kręgów betowych fi 800 mm gł. 3 m z wypełnieniem betonem chudym

- 2 szt. poprzecznice 16x8 cm

- 5 szt. podłużnie 16x8 cm wykonane łukiem pionowym (wypukłe)

- pokład z bali o gr. 50 mm o pow. 12 m2

- pochwyt o dł. 8 m

- materiał sosna, wszystkie elementy drewniane impregnować

4.3. Wykonanie schodów dla pieszych z kostki betonowej kolor piaskowy

hs=17cm, szerokość stopni 35cm, ilość stopni 8szt.

Pytanie: Prosimy również o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur przejściowych za wykonane roboty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wystawienia faktur przejściowych za wykonane roboty.

Rozliczenie płatności nastąpi zgodnie z § 7 - Wzoru umowy  - „ Warunki płatności” pkt.1 i 2.

MB/MB

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski