Lidzbark, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 26.05.2010r.

PGKS 341-1-5/10

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „BUDOWA SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ O DŁ. OK.7000 M ORAZ SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ O DŁ.OK. 800M DO WSI CHEŁSTY ”.

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

- Pozycje kosztorysowe nr 1;2,3,4, 5 naszym zdaniem są zdublowane jako pozycje 34, 35.36, 37, 38 /dotyczy przepompowni ścieków/ - prosimy o zajęcia stanowiska w tej sprawie.

- Między zapisami SIWZ, kosztorysem ofertowym, i Projektem Budowlano-Wykonawczym istnieją rozbieżności co do zakresu robót.

- i tak w pozycji kosztorysowej nr 13 należy wycenić 218,50 m ułożenia rur PVC Dn-200 kanalizacji sanitarnej, wg projektu i opisu technicznego 232,50 m — jaką ilość należy przyjąć do wyceny w pozycji kosztorysowej nr 13?

- brak w pozycjach; kosztorysowych wyceny zaworu odpowietrzająco - napowietrzającego na kanalizacji tłocznej - prosimy o rozszerzenie przedmiaru.

- pozycja kosztorysowa nr 19 przykanaliki PCV Dn-160 3,5 m — prosimy o wskazanie miejsca przykanalika na mapie kanalizacji sanitarnej.

- pozycja kosztorysowa 20 - przełączenie przykanalików Dn-160 PCV szt 11- prosimy o rozszerzenie tej pozycji dodatkowymi przedmiarami.

3. Czy Wykonawca moro traktować załączony przedmiar do wyceny jako pomocniczy i stworzyć swój przedmiar uwzględniający rzeczywisty zakres robót jak również przyjąć inne podstawy wyceny /KNR/, czy należy traktować pozycje przedmiarowe jako obowiązujące i wycenić je wg. załączonych ilości jednostek przedmiarowych i podstaw wyceny.

Odpowiedź:

Ad.1 Nie uwzględniać w kosztorysie ofertowym poz. 34-38 (powtarzają się z poz.1-5).

Ad.2

- w pozycji kosztorysowej 13 należy przyjąć do wyceny ilość 232,50m,

- uwzględnić w kosztorysie zawór samoczynnie napowietrzająco- odpowietrzający umieszczony w studzience zgodnie z rysunkiem szczegółowym,

- poz. 19 wg kosztorysu (łączna ilość rur potrzebna do włączenia się do istniejących przyłączy),

- poz. 20 należy przyjąć 2 szt. kształtek na 1 przykanalik.

Ad.3 Należy traktować pozycje przedmiarowe jako obowiązujące i wycenić je wg. załączonych ilości jednostek i podstaw wyceny z uwzględnieniem powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski