Lidzbark, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 28.05.2010r.

PGKS 341-1-6/10

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- ORLIK 2012 w Lidzbarku”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.05.2010 r.

Pyt.1: Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej i/lub przekrojów geotechnicznych, które umieści na stronie internetowej? Zwracamy uwagę iż brak takich danych uniemożliwia odpowiednie przewidzenie ilości prac oraz ich wycenę.

Odp: 1

Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej, zawierającej przekroje, zostanie ona niezwłocznie udostępniona na stronie internetowej.

Pyt.2: Z uwagi na brak informacji informacje o warunkach gruntowo-wodnych prosimy o określenie czy należy uwzględnić jakąś dodatkową warstwę wzmacniającą grunt, której nie uwzględnia przedmiar.

Odp: 2

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót.

Pyt.3: Prosimy o skorygowanie przedmiaru o podbudowę pod plac manewrowy (wg projektu jest to warstwa kruszyw gr. 25cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm, kostka 8cm). Czy ilość m² placu manewrowego mieści się w ogólnej ilości placów utwardzonych w ilości 710m².

Odp: 3

Powierzchnia placu manewrowego mieści się w ogólnej ilości placów utwardzonych.

Pyt.4: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o skrzynki gazowe (wg rysunku załączonego do dokumentacji) jeśli jego wykonanie stoi po stronie Wykonawcy.

Odp: 4

Wykonanie skrzynek gazowych stoi po stronie Wykonawcy, proszę o uwzględnienie cen skrzynek wraz z ich montażem w ofercie.

Pyt.5: Czy Zamawiający potwierdza iż zakres oraz ilości składowe, zawarte w przedmiarach, są zgodne ze stanem faktycznych robót przewidzianych do wykonania?

Odp: 5

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót, w przypadku wystąpienia rozbieżności proszę wystąpić do Zamawiającego ze szczegółowym zapytaniem o wyjaśnienie.

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski