Lidzbark, dnia 04.01.2011r.

PGKS 341-1-13/10

Uczestnicy postępowania

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Dokumentacja projektowa dla zadania pn.

„ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Bełk”

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający, zgodnie z art. 38 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych dokonał modyfikacji treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego Nr PGKS 341-1-13/10 na:  Dokumentację projektową dla zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Bełk”.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polega na:

- W rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1 zmienia się podpunkt „ a”  i otrzymuje brzmienie :

- sieć wodociągowa bez przyłączy od Stacji Uzdatniania Wody w Lidzbarku do spinki w ulicy Żeromskiego – Reymonta  ok.2km , od spinki w ulicy Żeromskiego – Reymonta  do m. Bełk wzdłuż drogi powiatowej ok. 3km ( na tym odcinku możliwe ułożenie sieci wod-kan w jednym wykopie) oraz ok. 1km sieci wodociągowej przy trasie Lidzbark-Bełk do istniejących zabudowań.

MB/MB

Z poważaniem