Lidzbark, dnia 05.01.2011r.

PGKS 341-1-13/10

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Dokumentacja projektowa dla zadania pn.

„ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Bełk”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do

Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytania:

- Czy istnieje możliwość zlokalizowania infrastruktury podziemnej w pasach drogowych na działkach należących do gminy?

- Czy dopuszczalna jest przepompownia w formie „ studni podziemnej” bez budynku naziemnego?

- Czy w tym zakresie prac projektowych przewiduje się ewentualną modernizację istniejących przepompowni dla potrzeb rozbudowy sieci ciśnieniowych (jeśli będzie takowa potrzeba)

- Proszę o podanie orientacyjnej ilości właścicieli po których działkach będzie przebiegała planowana infrastruktura.

- Proszę o podanie ilości mieszkańców/beneficjentów nowoprojektowanej infrastruktury.

- Proszę o podanie czy długość trasy jest równoznaczna z długością sieci projektowanej (czy istnieje odcinek wspólnej trasy dla kanalizacji i wodociągu co może mieć wpływ na wydłużenie projektowanej infrastruktury).

Odpowiedzi:

Ad.1.  Tak - istnieje możliwość zlokalizowania infrastruktury podziemnej w pasach drogowych na działkach należących

do gminy.

Ad.2.  Tak – w nawiązaniu do istniejących pompowni – a są to pompownie podziemne.

Ad.3.  Nie przewiduje się.

Ad.4.  W zależności od przedstawionej koncepcji.

Ad.5.  Ok. 60 rodzin wodociąg + kanalizacja .

Ad.6. Tak – trasa wspólna ok. 3km od granic miasta – spinka w ulicy Żeromskiego-Reymonta w Lidzbarku  do m. Bełk.

MB/MB

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski