Lidzbark, dnia 23.03.2011r.

PGKS .271.1.5.2011

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej miasta Lidzbark, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do   Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1.Proszę o określenie minimalnych wymaganych parametrów, jakie powinny posiadać kolektory słoneczne zastosowane jako równoważne do zaprojektowanych - jakie parametry Zamawiający będzie  brał pod uwagę przy ocenie równoważności ofert?

Wymagania odnoście kolektorów są zawarte w pkt. 2.1.4  Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Sposób oceny ofert jest zawarty w SIWZ.

2 .Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  innej   liczby   kolektorów  o  innej  powierzchni jednostkowej przy zachowaniu minimalnej wymaganej łącznej powierzchni czynnej  wszystkich kolektorów?

Zamawiający nie dopuszcza stosowania mniejszej liczby kolektorów według  pkt. 2.1.2.  Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

3. Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pkt. 2. l .2 umieścił tabelę z  wyszczególnieniem ilości kolektorów dla poszczególnych budynków. Nie określił jednak rodzaju kolektorów, jakie mają być zamontowane. W związku z tym, proszę o określenie, czy mają być to kolektory 30- czy 20-rurowe. Z dalszej treści również to nie wynika.

Rodzaj kolektorów jest określony w pkt. 2.1.5 a wymagania są zawarte w pkt. 2.1.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Ponadto dla każdego budynku liczba kolektorów jak i uzysk ciepła musi być nie mniejszy niż w pkt. 2.1.2.  Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

4. W pkt. XII  pkt l STWZ dotyczącego sposobu obliczenia ceny jest napisane ,że podana cena powinna obejmować „wartość robót wynikający z dostarczonego przez zamawiającego programu funkcjonalno- ubytkowego oraz przedmiaru" , prosimy o udostępnienie przedmiaru.

Zamawiający nie jest w posiadaniu przedmiaru a pkt. XII zostanie skorygowany.

5. Czy ilości kolektorów i pojemności zasobników ciepła oraz określone w Programie Funkcjonalno -Użytkowym będącym załącznikiem nr 9 do SJWZ są obowiązujące do sporządzenia oferty, czy powinny wynikać z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji a jeżeli tak to jakie są założenia które należy przyjąć do  opracowania oferty i Dokumentacji Projektowej .

Dane zawarte w Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowią podstawę do wykonania dokumentacji technicznej łącznie z ilością kolektorów i pojemnością zbiorników ciepła.

6. Czy w ofercie należy ująć koszty podłączenia istniejących źródeł ciepła do nowo projektowanych biwalentnych zasobników solarnych.

Instalacje solarne będą wpięte do istniejącej źródeł ciepła, więc tym samym należy uwzględnić koszty podłączenia.

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski