Lidzbark, dnia 23.03.2011r.

PGKS .271.1.5.2011

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej miasta Lidzbark, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do   Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie:

1. W pkt. 2.1.2 Programu Funkcjonalnego-Użytkowego Zamawiający wyszczególnił ilości kolektorów, jakie mają być zastosowane dla poszczególnych budynków, a w pkt. 2.1.5 podał parametry techniczne kolektorów 20- i 30-rurowych (Hcvclius SCM-20 5S/1800 i Hevelius SCM-30 58/1800). Jednak z opisów w PFU nie wynika jakie kolektory (20- czy 30-rurowe) mają być zamontowane na poszczególnych budynkach, określona jest tylko ich ilość. Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jasny i nie budzący wątpliwości. Ilości rur kolektora nie można określić na podstawie uzysku ciepła, wymaganego dla poszczególnych budynków, gdyż nic ma odpowiednich informacji w tabeli parametrów technicznych kolektorów.

Proszę o ustosunkowanie się co do rodzaju kolektorów, jakie mają być zamontowane.

Odpowiedź:

Wykaz liczby rur kolektorów:

| Lp. | Nazwa obiektu | Kolektory |
| --- | --- | --- |
| 1 | Orlik | 30 – rurowe |
| 2 | MOPS | 20 – rurowe |
| 3 | Szkoła Podstawowa | 30-rurowe |
| 4 | Gimnazjum | 30 – rurowe |
| 5 | Przedszkole | 30 – rurowe |

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski