Lidzbark, dnia 12.04.2011r.

PGKS .271.1.5.2011

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej miasta Lidzbark, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do   Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie:

1. Czy  zamawiający   dopuszcza   stosowanie   kolektorów   równoważnych   pod względem technicznym - nie ilości rur próżniowych w l kolektorze? Jeśli tak to proszę o określenie min. parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów równoważnych jednak o parametrach nie gorszych, niż parametry techniczne określone w programie funkcjonalno-użytkowym.

Ponadto proszę o załączenie karty katalogowej do oferty kolektorów równoważnych.

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski