Lidzbark, dnia 14.04.2011r.

PGKS .271.1.5.2011

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej miasta Lidzbark, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do   Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Czy zamawiający uzna za wystarczające referencje dwóch instalacji o wartości 250 000 brutto i o powierzchni kolektorów 3002 ? Łączna powierzchnia kolektorów w planowanej państwa inwestycji przekracza nieznacznie 100 m2.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za wystarczające referencje dwóch instalacji  o wartości 250.000,00 zł brutto i o powierzchni kolektorów 300 m2..

Proszę o sprecyzowanie daty złożenia i otwarcia ofert. W ogłoszeniu jest termin składania 2011-04-18 natomiast w specyfikacji 31 marzec 2011r.

Odpowiedź:

Nastąpiła pomyłka w określeniu terminu otwarcia ofert w SWIZ. Termin otwarcia to 18.04.2011 r.

Treść  SIWZ została poprawiona.

Zamawiający w jednej odpowiedzi na zapytanie dopuszcza stosowanie kolektorów równoważnych, a w innej nie dopuszcza stosowania rozwiązań równoważnych.

Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie kolektorów równoważnych.

W celu pomiaru energii cieplnej dostarczonej przez kolektory słoneczne jest potrzeby przepływomierz czynnika grzewczego - czy grupa pompowa   ma być wyposażona w Impulsowy Przepływomierz Cieczy? Jeśli tak proszę o określenie parametrów technicznych tego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający załącza  schemat sposobu pomiaru ciepła.

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski