Załącznik

do  Uchwały Nr VI/42/11

Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 28 kwietnia 2011r.

WIELOLETNI  PLAN  ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

W GMINIE LIDZBARK  W LATACH 2011-2013

kwiecień 2011

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) – przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu.

Określają one w szczególności:

1) 	planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) 	przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) 	przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

4) 	nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5) 	sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Wykonując wyżej cytowane zapisy ustawy przedstawiamy:

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Głównym celem działania PGK Sp. z o.o. w Lidzbarku, zgodnie z aktem założycielskim jest wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy Lidzbark, a w szczególności:

- 	zaopatrywanie w wodę ludności oraz przemysłu i innych odbiorców,

- 	odbiór ścieków  oraz ich oczyszczanie posiadanymi urządzeniami,

- 	eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,

- 	racjonalna i oszczędna gospodarka wodna oraz dyspozycja zasobami wodnymi w ramach określonych pozwoleniami wodno-prawnymi,

- 	prognozowanie i programowanie działań w zakresie rozwoju i eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w wyżej wymienionym zakresie,

-  prowadzenie  badań  oraz  analiz  jakości wody  w  całym  procesie technologicznym, celem   uzyskania   określonych   prawem   parametrów jakościowych,

- 	kontrola parametrów ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków,

- 	wykonywanie usług  w  zakresie podłączeń  do  sieci wodociągowo- kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Proces oczyszczania ścieków jest realizowany w oparciu o istniejącą Oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną przy ul. Piaski w Lidzbarku. W ramach przedstawionego zakresu usług PGK Sp. z o.o. będzie prowadzić działania w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych obejmujące:

- 	urządzenia służące do ujmowania i uzdatniania wody,

- 	urządzenia służące do oczyszczania ścieków,

- 	sieć wodociągową będącą w posiadaniu przedsiębiorstwa,

- 	sieć kanalizacyjną będącą w posiadaniu przedsiębiorstwa do pierwszej studzienki licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości,

- 	zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,

- 	zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

- 	zapewnienie   należytej   jakości   dostarczanej   wody   i   odprowadzanych ścieków do odbiornika.

Ponadto Spółka prowadzić będzie usługi w zakresie:

- 	montażu wodomierzy,

- 	wydawania technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan oraz uzgadniania dokumentacji projektowej w tym zakresie,

-  wykonywania odbiorów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy domowych.

II.   Przedsięwzięcia   rozwojowo -  modernizacyjne   w   poszczególnych latach.

Rozwój aglomeracji miejskiej, powodujący zapotrzebowanie ilościowe i jakościowe na usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, wymusza podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy układu sieci wodociągowej.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

W ramach przedsięwzięć rozwojowych mających wpływ na rozbudowę sieci wodociągowej i zwiększenie dostępności usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- Budowa magistrali wodociągowej PVC 220/160 – 2500 mb od SUW Lidzbark do ul.Granicznej i kanalizacji ciśnieniowej PE110 – ok 1500 mb do ul. Żeromskiego,

- Budowa SUW Dłutowo

- Modernizacja SUW Lidzbark – wymiana dwóch pomp

- Budowa wodociągu PE/PVC110/ 90 – ok 2200 mb Klonowo-Nosek-Ostrowy

- Budowa wodociągu PVC/PE 90 – 4781 mb  Podcibórz-Koty

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyczyni się w szczególności do:

- poprawy jakości dostarczanej wody dla mieszkańców,

- polepszenia warunków życia i gospodarowania,

Ponadto w zakresie działań modernizacyjnych zaplanowano wymianę niezbędnych urządzeń na sieciach wodociągowych (zasuw, hydrantów), które z uwagi na technologię wykonania i zużyte materiały ulegają awariom oraz są przyczyną kosztów i ubytków wody.

Niezbędne inwestycje rozwojowo-modernizacyjne przyjęte na lata 2011-2013 przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1

| L.p. | Inwestycja | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja SUW Lidzbark | X |  |  |
| 2 | Budowa SUW Dłutowo | X | X | X |
| 3 | Budowa wodociągu Klonowo-Nosek-Ostrowy | X | X |  |
| 4 | Budowa wodociągu Podcibórz-Koty | X |  |  |
| 5 | Budowa magistrali wodociągowej od SUW Lidzbark do ul. Granicznej i kanalizacji ciśnieniowej do ul. Żeromskiego. | X | X | X |

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Ważnym problemem w działalności statutowej Spółki, polegającej na dostawie wody, są nieuniknione straty wody podawanej do sieci wynikające w szczególności z awaryjności sieci, nie zinwentaryzowanych i nie opomiarowanych poborów ( w tym kradzieży wody).

W celu zmniejszenia strat powodowanych w/w czynnikami Spółka zamierza zintensyfikować działania polegające na:

- 	bieżącym kontrolowaniu wodomierzy,

- 	remonty, konserwacje oraz wymiana nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach remontu sieci wodociągowej,

- 	poprawa ściągalności opłat za pobór wody i egzekucja należności.

Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji należy zaliczyć:

- bieżące kontrole jakości i zgodności z umowami  ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez zakłady i osoby fizyczne,

- uszczelnienie studni kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania zjawisk infiltracji,

-  poprawa ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków i egzekucja należności

IV. Zadania inwestycyjne w poszczególnych latach.

Zadania inwestycyjne w poszczególnych latach planu na lata 2011-2013 przedstawia Tabela nr 2

Tabela nr 2

| L.p. | Inwestycja | Nakłady inwestycyjne w tys zł |  |  | Razem nakłady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | Modernizacja SUW Lidzbark | 43 |  |  | 43 |
| 2 | Budowa SUW Dłutowo | 31 | 350 | 385 | 766 |
| 3 | Budowa wodociągu Klonowo-Nosek-Ostrowy | 13 | 42 |  | 55 |
| 4 | Budowa wodociągu Podcibórz-Koty | 140 |  |  | 150 |
| 5 | Budowa magistrali wodociągowej od SUW Lidzbark do ul. Granicznej i kanalizacji ciśnieniowej do ul. Żeromskiego. | 30 | 120 | 150 | 300 |
|  | Razem | 257 | 512 | 535 | 1304 |
|  | Źródła finansowania | 207 | 150 | 150 | własne |
|  |  | 50 | 362 | 386 | gmina |

Zgłoszone potrzeby w zakresie rozbudowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

| L.p | Inwestycja | średnica | długość | Koszt w tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spinka wodociągowa Okopowa-Topolowa | 63 mm | ok 600 mb | 30 |
| 2 | Wodociąg Nowe Dłutowo | 63 mm | ok 1500 mb | 68 |
| 3 | Przebudowa kanalizacji Danusia II – likwidacja przepompowni | 200 mm | ok 300 mb | 30 |
| 4 | Budowa kanalizacji do wsi Jeleń, Wąpiersk, Tarczyny, Kiełpiny |  |  | 5000 |
| 5 | Budowa kanalizacji do wsi Bełk, Nowy Dwór, Nick, Dłutowo |  |  | 5000 |
| 6 | Budowa kanalizacji do wsi Słup |  |  | 390 |
| 7 | Budowa wodociągu Jeleń- Koty | 90 mm | ok 1500 mb | 100 |
| 7 | Budowa wodociągu Nowy Zieluń-Glinki | 90 mm | ok 600 mb | 272 |

V. Finansowanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 – 2013 przewiduje sfinansowanie zadań objętych planem z niżej wymienionych źródeł:

- 	budżet Miasta i Gminy Lidzbark,

- 	środki własne.

Środki będą wykorzystane na realizację inwestycji w sposób następujący:

środki z budżetu  Miasta i Gminy Lidzbark:

| Rok | Środki w tys zł |
| --- | --- |
| 2011 | 50 |
| 2012 | 362 |
| 2013 | 386 |

środki własne PGK sp. z o.o

| Rok | Środki w tys zł |
| --- | --- |
| 2011 | 207 |
| 2012 | 150 |
| 2013 | 150 |

Na realizację zadań przedstawionych w niniejszym planie środki własne pochodzić będą z odpisów amortyzacyjnych oraz wypracowanego zysku.