Lidzbark, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 20.06.2011r.

PGKS.271.1.8.2011

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- ORLIK 2012 w Lidzbarku, przy ul. Jeleńskiej”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie: W dokumentacji brak określenia miejsca dostawy energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny oraz trasy WLZ dla budowanego obiektu. Co i ile należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Trasa WLZ wykonana jest kablem ziemnym i ma długość 60,0mb dla mocy przyłączeniowej 25Kw.

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski