, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 04.07.2011r.

PGKS.271.1.10.2011

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Budowa sali sportowej w Kiełpinach”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy zadanie obejmuje rozebranie istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia? Jeżeli tak to proszę o podanie rodzaju ogrodzenia i udostępnienie przedmiaru robót.

Pytanie 2:

Proszę o określenie rodzaju, technologii wykonania, średnic i długości pali pod projektowaną salę lub udostępnienie rysunków.

Pytanie 3:

Proszę o określenie rodzaju nawierzchni na sali i widowni.

Pytanie 4:

Proszę o udostępnienie:

- zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej projektowanej sali

- badań geotechnicznych gruntu pod projektowany budynek

- rysunków dotyczących konstrukcji pod siedziska widowni oraz określenie rodzaju siedzisk i ilości na projektowanej sali

- rzutu fundamentów

- przekrojów elementów żelbetowych np.: ław, słupów itd.

- zestawienia stali zbrojeniowej dla elementów żelbetowych

- zestawienie stali konstrukcyjnej dla konstrukcji stalowych

- rysunków szczegółów połączeń konstrukcji stalowych

- projektu wentylacji  mechanicznej

- projektu na podłączenie instalacji C.O. do kotłowni

- brakującej części (od poz. 1 do poz. 17) przedmiaru branży sanitarnej

Pytanie 5:

Czy w poz. 114 i 125 kosztorysu  branży budowlanej należy przyjąć beton B-20 (płytę). Proszę o podanie czy należy uwzględnić zbrojenie płyty. Jeżeli tak to proszę o określenie rodzaju i ilości zbrojenia.

Pytanie 6:

Czy należy uwzględnić w ofercie zadaszenie nad wejściami? Jeżeli tak to proszę o podanie konstrukcji i pokrycia zadaszenia.

Pytanie 7:

Czy w zakres robót wchodzi wyposażenie sali w sprzęt sportowy, zainstalowanie bramek, koszów, siatek ochronnych na okna itd.?

Pytanie 8:

Czy w oknach zewnętrznych i witrynach wewnętrznych należy zastosować szkło bezpieczne?

Pytanie 9:

Poz. 30, 31 przedmiaru: „Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej” – proszę o określenie, jakiej klasy bloczki należy zastosować.

Pytanie 10:

Proszę o określenie, z jakiej klasy betonu powinien być wykonany wieniec W-1.

Pytanie 11:

Proszę o podanie wydajności grzejników.

Pytanie 12:

Proszę o podanie koloru kostki, z jakiej powinna być wykonana opaska wokół budynku oraz chodnik.

Pytanie 13:

Czy przewidziana jest zewnętrzna kanalizacja deszczowa? Jeżeli tak proszę o udostępnienie przedmiaru.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur miedzianych na ALU-PEX w instalacji C.O.?

Pytanie 15:

W projekcie wykonawczym rys.nr. E-1 występuje rozdzielnia TK.

Czy rozdzielnia TK jest przedmiotem przetargu?,jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej schematu w/w rozdzielni.

Pytanie 16:

Ze względu na wycofane ze sprzedaży oprawy oświetleniowe typu Europa 99/126 szt.24 oraz oprawy typu CON- 250/S250 szt.8, prosimy o podanie parametrów technicznych oraz producenta zamiennych

opraw oświetleniowych.

Pytanie 17:

W przedmiarze robót poz.33 występują aparaty o masie do 2,5 kg.

Prosimy o sprecyzowanie o jakie aparaty chodzi ?

Odpowiedź:

Pytanie nr 1

Zadanie nie przewiduje wykonania nowego ogrodzenia

Pytanie nr 2

(patrz wersja elektroniczna folder pale)

Pytanie nr 3

na sali zaprojektowano  parkiet drewniany dębowy natomiast na widowni zaprojektowano nawierzchnię z płytek typu gres.

Pytanie nr 4

- załączono wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

- (badania geotechniczne patrz wersja elektroniczna)

- konstrukcję siedzisk należy wykonać jako konstrukcję betonową z wyłożeniem płytkami typu gres natomiast siedziska należy wykonać z listew drewnianych zgodnie z przedmiarem robót.

- rysunek w załączeniu

- rysunek w załączeniu

- zgodnie z przedmiarem robót

- zgodnie z przedmiarem robót

- patrz wersja elektroniczna

- w budynku zaprojektowano jeden wentylator mechaniczny oraz dwa wywietrzniki grawitacyjne. Przekroje oraz typ podano w dokumentacji projektowej.

- Gmina przewiduje modernizację istniejącej kotłowni która zostanie wykonana odrębnym zleceniem.

- poz. załączono

Pytanie nr 5

podkłady betonowe wykonać z betonu B 15 bez zbrojenia zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 6

Do oferty należy przyjąć zadaszenia nad wejściami. Zadaszenia zaprojektowano jako konstrukcja stalowa łukowa z pokryciem poliwęglanem.

Pytanie nr 7

Wyposażenie sali gimnastycznej w załączeniu

Pytanie nr 8

Należy przyjąć do oferty szkło bezpieczne

Pytanie nr 9

Należy przyjąć bloczek betonowy klasy  B 20

Pytanie nr 10

Wieniec W-1 należy wykonać z betonu B 20

Pytanie nr 11

Grzejniki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie nr 12

Kostkę należy przyjąć w proporcji 30 % kolor czerwony 70% kolor szary.

Pytanie nr 13

Należy przyjąć odwodnienie liniowe zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Pytanie Nr 14

Zamawiający  nie dopuszcza zamiany.

Pytanie nr 15

Rysunek w załączeniu-

Pytanie nr 16

Należy przyjąć oświetlenie równoważne.

Pytanie nr 17

Poz. nr 33 określa mocowanie wyposażenia rozdzielnicy.

Z poważaniem

Otrzymują:

1.     Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Zdzisław Wierzbowski

ul. Kopernika 65

14-260 Lubawa.

2.   ELTOP sp.j. DEJEWSKI, KŁÓDKA

ul. Chrzanowskiego 19

87-100 Toruń.

3.   Przedsiębiorstwo Budowlane

MARYBUD

ul. Partyzantów 26

10-526 Olsztyn.

4.    A/a.