Lidzbark, dnia 06.07.2011r.

PGKS.271.1.10.2011

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Budowa sali sportowej w Kiełpinach”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych 	Warunków Zamówienia o następującej treści:

W związku z niejasnościami wynikającymi z różnic między przedmiarem robót a projektem, oraz pomyłkami w przedmiarze robót zwracamy się z prośbą o odpowiedź na niżej postawione pytania:

I.         Branża Budowlana:

- Brak w przedmiarze robót nawietrzaków podokiennych. Czy, a jeśli tak to ile przyjąć do wyceny?

- Brak w przedmiarze robót balustrad przy trybunach. Czy, a jeśli tak to ile przyjąć do wyceny?

- Brak w przedmiarze robót wyposażenia sali w sprzęt sportowy. Czy do wyceny należy przyjąć wyposażenie, jeśli tak, to co ma wchodzić w jego skład?

- Brak w przedmiarze robót kotary dzielącej boisko oraz drabinek przyściennych, o czym jest mowa na rysunku technologii. Czy należy przyjąć do wyceny, a jeśli tak to ile i jakie?

- Brak w przedmiarze robót kabin sanitarnych systemowych w umywalni i przebieralni, o czym jest mowa w opisie do projektu. C?.y należy przyjąć do wyceny, a jeśli tak to ile i z czego?

- Brak w przedmiarze robót montażu nawiewników okiennych automatycznych
higrosterowanych , o czym jest mowa w projekcie. Czy należy przyjąć do wyceny, a jeśli tak to ile?

- Brak w przedmiarze robót montażu narożników aluminiowych zabezpieczających
narożniki wypukłe ścian (przy drzwiach). Czy należy przyjąć do wyceny, a jeśli tak to ile?

- W przedmiarze robót przyjęto izolację cieplną posadzek z płyt styropianowych gr. 5cm.
Projekt mówi o płytach styropianowych gr. lOcm. Jakiej grubości izolację przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie 1

W ofercie należy uwzględnić nawietrzaki podokienne w ilości sztuk 6.

Odpowiedź na pytanie 2

W ofercie należy uwzględnić balustrady przy trybunach ze stali kwasoodpornej w ilości 5mb.

Odpowiedź na pytanie 3

Patrz wcześniejsze odpowiedzi.

Odpowiedź na pytanie 4

W ofercie nie uwzględniać kotary dzielącej boisko, uwzględnić wyposażenie wg załącznika.

Odpowiedź na pytanie 5

W ofercie należy przyjąć brodziki systemowe typowe z zasłonami prysznicowymi w ilości sztuk 6.

Odpowiedź na pytanie 6

W ofercie należy przyjąć mechaniczne otwieracze okienne w dużych oknach sali gimnastycznej (6 sztuk).

Odpowiedź na pytanie 7

W ofercie należy uwzględnić narożniki aluminiowe zabezpieczające wypukłe krawędzie ścian w ilości 250mb.

Odpowiedź na pytanie 8

W ofercie należy przyjąć izolację cieplną posadzki z płyt styropianowych 2x5cm na mijankę (grubość 10 cm).

MB/MB

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski