Lidzbark, dnia 04.08.2011r.

PGKS.271.1.11.2011

Uczestnicy postępowania

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Przebudowa  dróg osiedle Zieluńska 5 i kolejowe wraz z odwodnieniem – ul. Kołłątaja i cz. Rejtana”

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający, zgodnie z art. 38 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych dokonał modyfikacji treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego Nr PGKS 271.1.11.2011 na „ Przebudowa  dróg osiedle Zieluńska 5 i kolejowe wraz z odwodnieniem – ul. Kołłątaja i cz. Rejtana”.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polega na:

1. Zmienia się treść w poz. nr 3., nr 4, nr 5nNr 6, nr 10 i nr 19:  Przedmiaru Robót:

| Numer pozycji z przedmiaru | Opis pozycji | Jednostka miary | Przed zmianą było: | Po zmianie jest : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3 (pod rurociąg główny) | m3 | 2327,01 | 1800,39 |
| 4 | Wykopy jamiste o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.6 m3 w gr. kat. I-II (pod studnie rewizyjne) | m3 | 123,75 | 84,75 |
| 5 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) (rurociąg główny) | m3 | 198,00 | 179,00 |
| 6 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - współczynnik zagęszczenia Js=1.00 | m3 | 2070,101 | 2039,01 |
| 10 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. I-II (przykanaliki) | m3 | 37,50 | 89,00 |
| 19 | Przewiezienie urobku kat. I-II po drogach utwardzonych | m3 | 583,00 | 712,13 |

Zmiana powyższa dotyczy również zakresu robót wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy § 1 pkt.3,4,5,6,10 i 19.

Powyższa modyfikacja nie dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia (art.38,pkt.5) Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

MB/MB

Z poważaniem