, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 21.11.2011r.

PGKS 271.1.15.2011

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Budowa sali sportowej w Kiełpinach”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

W związku z niejasnościami wynikającymi z różnic między przedmiarem robót a projektem., oraz pomyłkami w przedmiarze robót zwracamy się z prośbą o odpowiedź na niżej postawione pytania:

Branża Budowlana:

- Brak w przedmiarze robol nawietrzaków podokiennych. Czy, a jeśli tak to ile przyjąć do wyceny?

- Brak w przedmiarze robót balustrad przy trybunach. Czy, a jeśli tak to ile przyjąć do wyceny?

- Brak w przedmiarze robót wyposażenia sali w sprzęt sportowy. Czy do wyceny należy przyjąć wyposażenie, jeśli tak, to co ma wchodzić w jego skład?

- Brak w przedmiarze robót kotary dzielącej boisko oraz drabinek przyściennych, o czym jest mowa na rysunku technologii. Czy należy przyjąć do wyceny, a jeśli tak to ile i jakie?

- Brak w przedmiarze robót kabin sanitarnych systemowych w umywalni i przebieralni, o czym jest mowa w opisie do projektu. Czy należy przyjąć do wyceny, a jeśli tak to ile i z czego?

- Brak w przedmiarze robót, montażu nawiewników okiennych automatycznych
higrosterowalnych, o czym jest mowa w projekcie. Czy należy przyjąć do wyceny, a jeśli tak to ile?

- Jakie szyby (zwykłe czy bezpieczne) należy przyjąć do stolarki okiennej i drzwiowej (zaplecze i sala)?

- Jakie otwieranie z poziomu podłogi należy zastosować do okien sali o wym. 235x300cm: ręczne, mechaniczne, czy elektryczne?

- W związku ze znaczną wysokością posadowienia okien sali nad widownia, (na wys. 525cm) prosimy o uszczegółowienie, czy mają to być witryny czy okna rozwierno-uchylne , a jeśli rozwierno-uchylne to jakie otwieranie z poziomu podłogi należy zastosować?

- Prosimy o odpowiedź, które drzwi należy przyjąć jako El60min?

- Brak w przedmiarze robót montażu narożników aluminiowych zabezpieczających
narożniki wypukłe ścian (przy drzwiach). Czy należy przyjąć do wyceny, a jeśli tak to ile?

- W przedmiarze robót przyjęto izolację cieplną posadzek z płyt styropianowych gr. 5cm.
     Projekt mówi o płytach styropianowych gr. 10cm. Jakiej grubości izolację przyjąć do
     wyceny?

- W poz. 152 przedmiaru robót budowlanych przyjęto ścieki z prefabrykatów

betonowych w ilości 52m, Czy pozycja ta dotyczy odwodnienia liniowego, który

pokazano na zagospodarowaniu terenu? Jeśli tak to w jakim systemie oraz ile studni

chłonnych przyjąć do wyceny?

- W przedmiarze robót nie uwzględniono robót wentylacyjnych. Czy, a jeśli tak to co i ile
     należy przyjąć do wyceny?

- W związku z tym, że ceną ofertową jest cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny ofertowej prosimy o odpowiedź na niżej postawione pytanie:

- Czy Wykonawcy mogą samodzielnie zmieniać podstawy wyceny oraz ilości przedmiarowe?

Odpowiedź na pytanie l

W ofercie należy uwzględnić nawietrzaki podokienne w ilości sztuk 6.

Odpowiedź na pytanie 2

W ofercie należy uwzględnić balustrady przy trybunach ze stali kwasoodpornej w ilości 5mb.

Odpowiedź na pytanie 3

Wyposażenie hali wg załącznika.

Odpowiedź na pytanie 4

Wyposażenie hali wg załącznika.

Odpowiedź na pytanie 5

W ofercie należy przyjąć brodziki systemowe typowe z zasłonami prysznicowymi w ilości sztuk 6.

Odpowiedź na pytanie 6

W ofercie należy przyjąć montaż nawietrzaków okiennych automatycznych higroskopowych (6 sztuk).

Odpowiedź na pytanie 7

W ofercie należy przyjąć szyby bezpieczne.

Odpowiedź na pytanie 8

W ofercie należy przyjąć mechaniczne otwieracze okienne w dużych oknach sali gimnastycznej (6 sztuk).

Odpowiedź na pytanie 9

W ofercie należy przyjąć okna z podziałem zgodnym z wykazem stolarki okiennej ze środkowym polem rozwieralno - uchylnym standardowym.

Odpowiedź na pytanie l 0

Drzwi EI60 należy zamontować pomiędzy projektowanym łącznikiem a salą sportową.

Odpowiedź na pytanie 11

W ofercie należy uwzględnić narożniki aluminiowe zabezpieczające wypukłe krawędzie ścian w ilości 250mb.

Odpowiedź na pytanie 12

W ofercie należy przyjąć izolację cieplną posadzki z płyt styropianowych 2x5cm na mijankę (grubość 10 cm).

Odpowiedź na pytanie 13

W ofercie należy przyjąć odwodnienie liniowe firmy np. HAURATON lub w równoważnym standardzie w ilości jak w przedmiarze z odprowadzeniem powierzchniowym w kierunku istniejącego trawiastego boiska, (bez studni chłonnych).

Odpowiedź na pytanie 14

W ofercie należy przyjąć rozwiązanie systemu wentylacji zgodnie z dokumentacją techniczną.

Odpowiedź na pytanie 15

Wykonawcy nie mogą zmieniać samodzielnie podstawy wyceny oraz ilości przedmiarowych. W przypadku niejasności proszę o zgłoszenie zapytań.

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski