, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 22.11.2011r.

PGKS 271.1.15.2011

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Budowa sali sportowej w Kiełpinach”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie1.

1. Przedmiary robót budowlanych , dział 5 –Stolarka okienna i drzwiowa.

Brak szczegółowych rysunków stolarki drzwiowej i okiennej przedstawionej w dziale 5. proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź 1.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zostało umieszczone na stronie ; www..bip.umig.lidzbark.pl – „ stolarka okienna sala w Kiełpinach”,

Pytanie 2.

2. Przedmiary robót budowlanych , dział 8 – Robory wykończeniowe-posadzki.

Poz. 136- Konstrukcja trybun –siedziska-1kpl.

Proszę o dokładne sprecyzowanie wymienionej pozycji – co wg zamawiającego obejmuje kpl.

Odpowiedź 2.

Wykończenie siedzisk trybun obejmuje montaż na kołki rozporowe heblowanych i lakierowanych listew do obłożonej terakotą betonowej konstrukcji w ilości wynikającej z rysunku architektonicznego rzutu przyziemia. Po 3szt. (o wym. Przekroju 5x8cm) na szerokości siedziska, przez całą długość siedzisk.

Pytanie 3.

Dokumentacja projektowa- rys. technologia

Proszę o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględnić wyposażenie technologiczne Sali sportowej. Jeżeli tak, to proszę o załączenie zestawienia wyposażenia.

Odpowiedź 3.

Zestawienie wyposażenia sali wg załącznika zamieszczonego na stronie internetowej wraz z pozostałą dokumentacją.- Załącznik nr 4.

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski