Lidzbark, dnia 28.11.2011r.

PGKS 271.1.15.2011

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Budowa sali sportowej w Kiełpinach”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

- W przedmiarze robót wyszczególniono pozycje dotyczące modernizacji technologii kotłowni.
Brak jest natomiast dokumentacji technicznej wykonania technologii (modernizacji). W takim
przypadku proszę o odpowiedź czy rzeczywiście tylko roboty określone w przedmiarze będą
miały być wykonane. Jeżeli nie to proszę o dodatkowe pozycje w przedmiarze oraz o pełną
dokumentację technologii kotłowni.

Odp. 1

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje modernizacji kotłowni a jedynie podłączenie do niej instalacji wod.-kan. i c.o. projektowanej sali.

Proszę przyjąć pozycje kotłowni zgodnie z przedmiarem.

- W instalacji c.o. oraz wodociągowej wg dokumentacji rurociągi wychodzą z budynku i są
prowadzone na zewnątrz w wykopie. Proszę o dodatkowe pozycje uwzględniające ułożenie rur
preizolowanych, wykopy pod te rury, podsypki piaskowe, obsypanie rur piaskiem,
zasypywanie gruntem, itp. Proszę również o określenie ile m.b rur instalacji c.o. i
wodociągowej należy doliczyć w celu przeprowadzenia tych rur przez istniejący budynek
szkoły aż do kotłowni, wraz z podaniem przedmiaru robót budowlanych towarzyszących.

Odp. 2

Rury c.o. preizolowane 2Ø42 ułożone w wykopie o szerokości  50 cm, głębokości  1,60m i długości 11,0 m.

Rury instalacji wodociągowej PEØ40 ułożone w wykopie o szerokości 50 cm, głębokości 1,80 m i długości 12,0m.

Rura kanalizacji sanitarnej PCVØ160 ułożona w wykopie o szerokości 70 cm na głębokości 50 cm i długości 10,0m wraz ze studzienką rewizyjną PCV Ø400.

Ww. sieci zewnętrzne należy ułożyć na podsypce piaskowej.

- Proszę uzupełnić roboty budowlane towarzyszące w instalacji c.o., wodociągowej,
kanalizacyjnej o prawidłową ilość przebić w ścianach, zamurowania tych przebić, wykucia
bruzd pod przewody (chyba że przewody mają być poprowadzone po ścianach), zamurowania bruzd wyniesienia pozostałego gruzu itp.

Odp. 3

Przejścia i wnęki dla rur c.o. należy wykonać w trakcie murowania ścian. Nie dopuszcza się prowadzenia ww. instalacji po ścianach budynku.

- Brak w przedmiarach wyposażenia łazienki dla osób niepełnosprawnych. Proszę uzupełnić.

Odp. 4

Do oferty należy przyjąć pełne wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych tj: wc oraz umywalka przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z uchwytami w ilości 4 szt.

- Brak w przedmiarze robót ziemnych towarzyszących w celu ułożenia odwodnienia liniowego
przy budynku sali. Proszę uzupełnić o wykopy, podsypki oraz obsypanie odwodnień.

Odp. 5

Prace ziemne związane z ułożeniem odwodnienia liniowego uwzględnione zostały w robotach ziemnych przy ławach i stopach fundamentowych.

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski