, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 10.02.2012r.

PGKS 271.1.5.2012

Uczestnicy postępowania

ubiegający się o zamówienie

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Przebudowa ulicy Klonowej w Lidzbarku”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1) Zamawiający określił w dokumentacji przetargowej głębokość studni rewizyjnych i studzienek ściekowych zgodnie z KNR do 2,5m głębokości – studnie rewizyjne, studzienki ściekowe – nie określono głębokości.

Proszę podać głębokość studni rewizyjnych i studzienek ściekowych oraz głębokość włączenia się do istniejącej KD?

Odpowiedź:

Głębokość studni rewizyjnych – 2,20m , studzienek ściekowych – 1,70m oraz głębokość włączenia się do istniejącej KD  - 2,0m.

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski