Lidzbark, dnia 28.05.2012r.

PGKS .271.1.12.2012

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Modernizacja MGOK oraz zakup specjalistycznego wyposażenia”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do   Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

W związku z niejasnościami wynikającymi z różnic między przedmiarem robót a projektem, oraz pomyłkami w przedmiarze robót zwracamy się z prośbą o odpowiedź na niżej postawione pytania:

I. Branża budowlana:

1.Przedmiar robót obejmuje wykonanie tynków na ścianach i stropach, nie uwzględnia jednak wcześniejszego przygotowania ich powierzchni (kucia, usuwania starych warstw farby, nakładania preparatów gruntujących). Czy powyższe roboty należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak to co i w jakich ilościach?

2. Prosimy o uszczegółowienie z jakiego materiału oraz jakiej wielkości żaluzje i vertikale należy uwzględnić w wycenie. Obecnie nie jest możliwa ich wycena.

3. Prosimy o uszczegółowienie z jakich materiałów oraz jakiej wielkości stół konferencyjny należy przyjąć do wyceny. Rysunek w branży sanitarnej (na który powołuje się kosztorysant) niewiele na ten temat mówi.

4. Prosimy o podanie wymiarów klapy dymowej.

II. Branża elektryczna:

1. Prosimy o uszczegółowienie co dokładnie wchodzi w skład systemu nagłośnienia konferencyjnego sali K-W-S

Brak rysunków branży elektrycznej. Prosimy o zamieszczenie projektu branży elektrycznej.

Odpowiedzi:

I. Branża budowlana

1. Występują tylko w kotłowni i są ujęte w przedmiarze robót.

2. Wielkości otworów okiennych. Z materiałów powszechnie stosowanych,
    vertikale z mat. tekstylnych lub żaluzje z aluminium.

3. Stół konferencyjny z płyty meblowej gr.30 mm blat i nogi stężone do połowy wysokości. Blat szer.70 .

Nogi wysokości 72 cm do spodu blatu. Wymiar zewnętrzny 4,00x4,00 m.

4. Klapa dymowa z 2-ma siłownikami 24V o wym. 100x 100 cm.

II. Branża elektryczna

1. Jak w załączniku nr. l

2. Jest w dokumentacji technicznej dołączonej do SIWZ ozn. E2 i dotyczy robót na I piętrze, które są

objęte zamówieniem.

Załącznik nr 1 .

| System konferencyjny 10 pulpitów + przewodniczący, dwa mikrofony bezprzewodowe System dyskusyjny, pulpity wolnostojące z wyłącznikami mikrofonów wyposażone w głośniki, mikrofony na „gęsich szyjach". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa | Typ | Producent | Ilość |  |
| 1 | Jednostka centralna systemu konferencyjnego z wbudowanym wzmacniaczem 2 x 40W (8Q) | EDC 1050 | BxB | 1 |  |
| 2 | Pulpit przewodniczącego z priorytetem głosu | EDC1011 | BxB | 1 |  |
| 3 | Pulpit delegata | EDC 1012 | BxB | 10 |  |
| 4 | Mikrofon na gęsiej szyi o długości 56 cm | WM-56B1R | BxB | 11 |  |
| 5 | Kabel połączeniowy DIN8-DIN8 M-F typu Y (2.5m-lm) do łączenia pulpitów | EDC 1090 | BxB | 11 |  |
| 6 | Kabel DB9-DIN8 M-F łączący jednostkę centralną z pierwszym pulpitem dług. 20 m | FCS3694 | BxB | 2 |  |
| 7 | Cyfrowy rejestrator audio przebiegu obrad, możliwość zapisu na kartach pamięci SD/MMC lub na pendrive poprzez port USB (w zestawie karta pamięci SDHC 8GB) | DPR-10 | Monacor | 1 |  |
| 8 | Dodatkowy mikrofon bezprzewodowy z dwoma nadajnami do ręki | TXS-890 TXS-890HT | Monacor | 1 |  |
| 9 | Montaż, szkolenie z obsługi |  |  | 1 |  |
| Razem netto (konfiguracja podstawowa) > |  |  |  |  |  |

Wyposażenie opcjonalne

Głośniki naścienne wspomagające głośniki wbudowane w pulpity.

10

Para dwudrożnych kolumn głośnikowych

MKS-34      Monacor- 1szt

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski