Lidzbark, dnia 28.05.2012r.

PGKS .271.1.12.2012

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Modernizacja MGOK oraz zakup specjalistycznego wyposażenia”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do   Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

I..         Branża sanitarna:

- W przedmiarach występują pozycje określające roboty demontażowe starej kotłowni oraz roboty
montażowe technologii nowej kotłowni. Brak natomiast jest dokumentacji projektowej opisującej
w/w prace. Proszę wyjaśnić czego w takim przypadku należy się trzymać. Czy inwestor zamieści
na stronie dokumentację, czy opis w przedmiarach jest wiążący. Jeżeli wycena ma się opierać na
bazie przedmiaru to proszę podać dokładniej: typ kotła, średnicę rozdzielaczy, typ zaworu
trójdrogowego i siłownika.

- W przedmiarach występują pozycje określające roboty montażowe instalacji c.o. Brak natomiast
jest w dokumentacji projektowej opisującej w/w prace rurociągów z rur stalowych, brak jest rzutu
parteru z rozrysowaną instalacją c.o. (nie można policzyć grzejników, rur, rozdzielaczy, itp.).
Proszę wyjaśnić czego w takim przypadku należy się trzymać. Czy inwestor uzupełni
dokumentację, czy opis w przedmiarach jest wiążący,

- Przedmiary w dziale INSTALACJE SANITARNE WÓD. - KAŃ. nie odzwierciedlają robót które
należy wykonać tak jak określone jest to w dokumentacji projektowej (brak brodzika, inne ilości
umywalek, misek ustępowych, zaworów, baterii, dodatków za podejścia dopływowe i odpływowe,
brak rur wywiewnych, kucia bruzd, otworów, zamurowania, ewentualnych wykopów pod
kanalizację, itd.). Proszę uzupełnić przedmiar i wyjaśnić.

- W przedmiarach występuje pozycja określająca roboty montażowe instalacji klimatyzacji (jakieś
urządzenie umieszczone na zewnątrz). Brak natomiast jest dokumentacji projektowej opisującej
w/w prace. Proszę wyjaśnić czego w takim przypadku należy się trzymać. Czy inwestor zamieści
na stronie dokumentację, czy opis w przedmiarach jest wiążący. Jeżeli wycena ma się opierać na
bazie przedmiaru to proszę podać dokładnie typ tego urządzenia i bardzo dokładnie jego
parametry.

W przedmiarach występują pozycje określające roboty montażowe instalacji p.poż. Brak natomiast jest
dokumentacji projektowej opisującej w/w prace (nie można doliczyć się hydrantów, rur, brak w
przedmiarach prób szczelności, dodatków za podejścia, otulin, bruzd, itp.). Proszę wyjaśnić czego w
takim przypadku należy się trzymać. Czy inwestor uzupełni dokumentację, czy opis w przedmiarach
jest wiążący,

Odpowiedzi:

- Branża sanitarna

  - Patrz zestawienie materiałowe poz.1,24 i 77. Dokumentacja kotłowni w

załączeniu- 2 rysunki.

  - Roboty instalacji C.O. dotyczą kotłowni, pomieszczenia gospodarczego na parterze, klatki schodowej do I piętra i pomieszczeń I piętra. Przedmiar stanowi podstawę wyceny.

  - Dotyczy pomieszczeń J.W.

  - W przedmiarze określono kubaturę pomieszczenia, do którego należy dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności, wykonać orurowanie, wykonać próbę szczelności, napełnić urządzenie czynnikiem chłodniczym i uzyskać odpowiednio niską temperaturę.

  - Instalację p.poż. należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski