, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 05.02.2013r.

PGKS 271.1.3.2013

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Przebudowa ul. Kościuszki w Lidzbarku „

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1 – W kosztorysie ofertowym w poz. nr 16 studnie rewizyjne uwzględniono głębokość wykopu pod studnie do 2,5m  natomiast  zgodnie z profilem podłużnym w ul Kościuszki głębokość studni S69  wynosi 3,06m , S70 2,83m ,S71 2,85m , S72 2,73m oraz S73 2,54m.Proszę o podanie do jakiej głębokości  należy  uwzględnić w kosztorysie ofertowym wykopy od studni S69 do S73.

Odp.1: Informuję, że na powyższe pytanie udzielno odpowiedzi dnia 31.01.2013 r., która jest dostępna na stronie  http://www.bip.umig.lidzbark.pl/?a=1854.

Pytanie 2. -  Proszę podać czy studnię S53 , która została ujęta w profilu podłużnym ul Kościuszki należy ująć w kosztorysie ofertowym , gdyż na profilu ujęto 10 studni , natomiast w kosztorysie ofertowym  przyjęto 9 studni.

Odp. 2: Informuję, że w skład zamówienia wchodzą studnie: S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72, S73 .

Pytanie 3 – W SST zostało ujęte , że należy wykonać podsypkę konstrukcyjną z piasku dla kanałów rurowych gr 15 cm , natomiast w kosztorysie ofertowym nie  ujęto wykonanie podsypki pod kanały rurowe. Proszę podać czy należy wykonać podsypkę pod kanały rurowe i w jakiej ilości.

Odp. 3: Wykonawca nie musi wykonać podsypki pod kanały rurowe.

Pytanie 4 -  Proszę o podanie  czy w punkcie 1 kosztorysu ofertowego [ wykopy]  uwzględniono  wykonanie koryta pod jezdnię , gdyż na profilu podłużnym  kanalizacji deszczowej  od studni S67 do studni S67  rzędna terenu jest na jednym poziomie tj. 146,60.

Odp. 4: W punkcie pierwszym kosztorysu ofertowego uwzględniono wykonanie koryta pod jezdnię.

Pytanie 5 – Proszę o padanie czy ma być uwzględniona  w kosztorysie ofertowym warstwa odsączająca w korycie jezdni , jeżeli tak to proszę podać jakiej grubości i ile m2.

Odp.4: Wykonawca nie musi wykonać warstwy odsączającej w korycie jezdni.

Pytanie 5- Proszę o podanie parametrów technicznych  rur PCV- np. Grubości ścianki lub sztywność obwodowa, rdzeń lity czy spiralny.

Odp. 5: Informuję, że na powyższe pytanie udzielno odpowiedzi dnia 31.01.2013 r., która jest dostępna na stronie  http://www.bip.umig.lidzbark.pl/?a=1854.

Pytanie 6

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej projekt odwodnienia – proszę o podanie numerów studni, które wchodzą w zakres zamówienia.

Odp. 6 : W skład zamówienia wchodzą studnie: S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72, S73.

Pytanie 7 - Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz sprzętu – posiadanie jakiego sprzętu musi potwierdzić wykonawca aby warunek posiadania niezbędnych do wykonania  zadania narzędzi i sprzętu został spełniony?

Odp.7: Wykonawca musi potwierdzić, że jest w posiadaniu miedzy innymi sprzętu do wykonania wykopów i wykorygowania drogi, ubicia gleby, przygotowania podbudowy pod jezdnię, ewentualnie do ułożenia nawierzchni.

Pytanie 8- Załącznik nr 3 do SIWZ Doświadczenie zawodowe – należy wykazać się jedną robotą i dwiema referencjami na nią? Czy też dwoma robotami z jedną referencją każda? Zazwyczaj do ukończonych robót budowlanych wystawiana jest jedna referencja od zamawiającego?

Odp. 8: Wykonawca może załączyć jedną lub kilka  referencji/ protokołów odbioru robót z podanymi kwotami nie mniejszymi niż zawartymi łącznie w SIWZ, które obejmują zakres ujęty w zamówieniu.

Pytanie 9 - Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz osób- jakim doświadczeniem  (technicznym i kierowniczym) mają się wykazać się osoby wpisane jako kierownik robót sanitarnych oraz kierownik robót drogowych?

Odp. 9: Osoby wpisane jako kierownik robót sanitarnych oraz kierownik robót drogowych muszą posiadać uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa dla swoich branż oraz być wpisane na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

MB/MB

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski