Lidzbark, dnia 05.03.2013r.

PGKS.271.1.5.2013

Uczestnicy postępowania

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LIDZBARK ”

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający, zgodnie z art. 38 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych dokonał modyfikacji treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego Nr PGKS.271.1.5.2013 na: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark ”

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polega na:

1. Załącznik nr 9 -  Przedmiar Robót  SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ STARA:

w poz. 66 i 67 - przyjąć łącznie 601,504m2 grub. 15cm wełnę izolacyjną,

2. Załącznik Nr 9 - Przedmiarze Robót  SZKOŁY PODSTAWOWEJ – DOBUDOWA:

w poz. 155 + 157 – przyjąć 370,808 + 641,725m2  wełnę dachową pod papę.

Pozostała treść zapisu pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski