, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 14.03.2013r.

PGKS 271.1.5.2013

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark ”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. W przedmiarze robót termomodernizacji budynku Przedszkola w Lidzbarku Welskim brak daszków z poliwęglanu. Zgodnie z PT winny być. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości, wymiarów i rodzaju poliwęglanu z jakiego należy wykonać daszki.

Odp. Proszę przyjąć daszki z poliwęglanu zgodnie z dokumentacją techniczną. Daszek powinien być wykonany z poliwęglanu komorowego o gr. 6mm na konstrukcji stalowej.

2. W poz. 91 przedmiaru robót budynku Przedszkola w Lidzbarku Welskim policzono balustradę z pochwytem ze stali nierdzewnej, zgodnie z PT rys. nr 6 balustrada winna być wypełniona. Prosimy o uszczegółowienie rodzaju wypełnienia balustrady poliwęglan czy szkło bezpieczne hartowane?

Odp. Należy przyjąć balustradę ze stali nierdzewnej zgodnie z PT z wypełnieniem z poliwęglanu o gr. 10mm.

3. W poz. 63 przedmiaru robót j.w. przyjęto ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej. PT zakłada ocieplenie stropodachu ze styropianu granulowanego wdmuchiwanego. Z uwagi na rozbieżności cenowe prosimy o podanie, który rodzaj ocieplenia wełnę czy styropian należy przyjąć w ofercie?

Odp. Należy przyjąć ocieplenie stropodachu z granulatu z wełny mineralnej.

4. W przedmiarze robót termomodernizacji budynku szkolnego z salą gimnastyczną w Dłutowie brak daszków z poliwęglanu. Zgodnie z PT winny być. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości, wymiarów i rodzaju poliwęglanu z jakiego należy wykonać daszki.

Odp. Proszę przyjąć daszki z poliwęglanu zgodnie z dokumentacją techniczną. Daszek powinien być wykonany z poliwęglanu komorowego o gr. 6mm na konstrukcji stalowej.

5. W poz. 61 przedmiaru robót j.w. przyjęto ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej. PT zakłada ocieplenie stropodachu ze styropianu granulowanego wdmuchiwanego. Z uwagi na rozbieżności cenowe prosimy o podanie, który rodzaj ocieplenia wełnę czy styropian należy przyjąć w ofercie?

Odp. Należy przyjąć ocieplenie stropodachu z granulatu z wełny mineralnej.

6. W poz. 97 przedmiaru robót termomodernizacji budynku szkolnego w Dłutowie policzono balustradę z pochwytem ze stali nierdzewnej. Czy balustrada ma być z wypełnieniem czy bez? Jeśli balustradami ma być z wypełnieniem prosimy o uszczegółowienie rodzaju wypełnienia balustrady poliwęglan czy szkło bezpieczne hartowane?

Odp. Należy przyjąć balustradę ze stali nierdzewnej zgodnie z PT z wypełnieniem z poliwęglanu o gr. 10mm.

7. W poz. 97 przedmiaru robót termomodernizacji budynku SP Lidzbarku przyjęto daszek nad wejściem pokryty poliwęglanem prosimy o podanie wymiarów daszka oraz rodzaju i grubości poliwęglanu.

Odp. Wymiary daszka to 0,90x1,90 m o konstrukcji metalowej. Poliwęglan dwukomorowy o gr.min. 6mm.

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski