, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 09.04.2013r.

PGKS 271.1.6.2013

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup ”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Poz.154 – czy ma być Rura PCV 160/4,2 w gotowych wykopach

Odp. Należy przyjąć rurę Ø160 w ilości 25mb.

Poz. Brak – brak prac ziemnych- wykopów

Odp. Należy przyjąć 24m3wykopów.

Poz. 155 – brak wykopów

Brak prac rozbiórkowych posadzek – jakich?

Odp. Prace rozbiórkowe przyjęto w dziale nr 1 Roboty rozbiórkowe poz. 18-19.

Poz. 170 – czy przyjąć konsolę wodomierza

czy przyjąć zawór antyskażeniowy EA 40

czy przyjąć zawory wodne do wodomierza

Odp. Należy przyjąć powyższe urządzenia.

Poz. 180

181

182

183 – czy te pozycje są ujęte w pozycjach kanalizacji sanitarnej

Odp. Powyższe pozycje uwzględniają tylko montaż urządzeń, natomiast materiał ujęty jest w dziale instalacje kanalizacyjne.

Poz. 197 – proszę dokładnie określić kocioł 24 kw- opał, podajnik

Odp. Należy przyjąć kocioł 24 kW z zasobnikiem na ekogroszek.

Poz. 198 – proszę dokładnie określić naczynie wzbiorcze otwarte.

Pojemność całkowita i rury do naczynia- wielkość, ilość

Odp. Należy przyjąć naczynie wzbiorcze o pojemności Vc=24l oraz rury

Rw Ø25 w ilości 10m

Rb Ø25 w ilości 10m

Rp Ø25 w ilości 10m

Rs Ø15 w ilości 10m + zawór z układem manometrycznym

Ro Ø15 w ilości 10m

Przyjąć zlewozmywak do kotłowni

Poz. Brak – brak pompy c.o.

Brak zaworu różnicowego

Brak zaworów i filtra do pompy

Odp. Należy przyjąć powyższe urządzenia do wyceny (cały układ pompowy).

Poz. Brak – określenie ułożenia rur wody zimnej i ciepłej – czy mają być

bruzdy

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

Bardzo proszę o podanie typu przydomowej oczyszczalni ścieków, oraz sposobu odprowadzenia ścieków z oczyszczalni.

Odp. Przydomowa oczyszczalnia typu DELFIN PRO 12.

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski