, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 09.04.2013r.

PGKS 271.1.6.2013

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup ”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1.Brak w opisie i przedmiarze pochwytów Łazienkowych dla osób niepełnosprawnych.

Odp. Należy przyjąć do wyceny ( 2 szt. stałe przy umywalce, 1 szt. stała + 1szt. uchylna przy

w.c. )

2. Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy balustrady podjazdu dla osób

niepełnosprawnych ?

Odp. Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego balustrady dla osób

niepełnosprawnych.

3. Z uwagi na brak informacji w opisie projektu budowlanego proszę o podanie z jakiego

materiału mają być wykonane balustrady dla osób niepełnosprawnych tzn. podać proszę

średnicę rury lub wymiary profili zamkniętych, wysokość rozstaw słupków, odległość

pochwytu dolnego i górnego od poziomu podjazdu oraz odległość pomiędzy pochwytami

oraz rozpiętości w świetle płaszczyzny podjazdu.

Odp. Balustradę  należy wykonać z rur o średnicy Ø50mm i rozstawie słupków 90cm.

Pochwyty powinny być wykonane o wysokości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

4. Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej, jeśli tak to proszę

o jej udostępnienie.

Odp. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w załączeniu.

5. Z uwagi na brak informacji w opisie wyposażenia dotyczących tablicy informacyjnej

proszę o podanie typu i wymiarów tablicy.

Odp. Tablica z plexi lub blaszana o wym. 40*60 cm z napisem „Świetlica wiejska w Słupie

klucz u opiekuna świetlicy”

6. Jakiego typu przyjąć do wyceny kocioł C.O.

Odp. Należy przyjąć kocioł 24 kW z zasobnikiem na ekogroszek.

7. Uwagi na brak informacji w opisie projektu budowlanego proszę o podanie wszelkich

parametrów dotyczących przydomowej oczyszczalni ścieków.

Odp. Przydomowa oczyszczalnia typu DELFIN PRO 12.

8. Jakiego typu przyjąć do wyceny wrota stalowe garażowe, tzn. z jakiego materiału mają być

wykonane.

Odp. Dwuskrzydłowe ocieplone powlekane blacha trapezową.

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski