Lidzbark, dnia 16.04.2013r.

PGKS 271.1.6.2013

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup ”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Proszę dokończyć odpowiedź do pytania nr 1 ponieważ odpowiedzi z dn. 12.04.2013 r. są niewystarczające i nie ma możliwości prawidłowej wyceny robót związanych z wykonaniem kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków i odcinka łączącego budynek z oczyszczalnią (przykanalika). A mianowicie, z odpowiedzi wynika iż oczyszczalnia będzie posadowiona na powierzchni terenu, gdyż inwestor nie przewiduje robót ziemnych typu wykopy mechaniczne i ręczne, podsypki, obsypanie, zasypanie, ewentualnie jakiś fundament lub płyta pod zbiornik, itp.). Prosiliśmy również o podanie długości przyłącza kanalizacyjnego od budynku do oczyszczalni wraz z przedmiarem robót ziemnych (jak wyżej). Dziękujemy za opis oczyszczalni ścieków (niewiele to wniosło ale dziękujemy), tylko prosimy jeszcze o odpowiedź w jaki sposób będą doczyszczane ścieki po opuszczeniu zbiornika oczyszczalni. Prosimy o wyjaśnienie powyższego i tym razem konkretne odpowiedzi (takie na temat i na wszystkie zadane pytania).

Odp. W odpowiedzi uprzejmie wyjaśniam, że w skład kpl. oczyszczalni ścieków wchodzą:

- prace ziemne w ilości 21m3,

- oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna typu Delfin Pro 12,

- przewód zasilający wraz z zabezpieczeniem (ilości przewodu w odpowiedziach wcześniejszych),

- studnia chłonna typowa PCV lub z kręgów betonowych Ø1200 H=3m wypełniona kruszywem.

Pod oczyszczalnią nie trzeba wykonywać płyty betonowej fundamentowej. Dno należy wykonać z podsypki piaskowej stabilizowanej cementem. Długości przyłącza wraz z robotami ziemnymi podana jest we wcześniejszych odpowiedziach. Jednocześnie wyjaśniam, że ścieki po opuszczeniu oczyszczalni będą w pełni oczyszczone i odprowadzone bezpośredni do studni chłonnej. internetowej http://www.delfin-polska.pl/pr,56,Osad_Czynny_Premium.html karta techniczna oczyszczalni. Ponadto należy doliczyć do wyceny ułożenie kabla zasilającego do szafy sterowniczej z dmuchawą oraz zabezpieczenia typu C w rozdzielnicy głównej. Długość kabla 30m. YKYżo 3x4mm2.

MB/MB

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski