, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 03.06.2013r.

PGKS 271.1.8.2013

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Przebudowa chodnika przy ulicy Nowej

## w  Lidzbarku „

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Odpowiedzi:

Ad.1. Kolor kostki brukowej „STAROBRUK” to kolor szary i grafitowy.

Ad.2. Potwierdzamy wykonanie chodnika z kostki betonowej typu „ STAROBRUK”

grub. 6cm bezpośrednio na podbudowie cementowej grub. 5cm.

Ad.3. Potwierdzamy wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej typu „STAROBRUK”

grub. 8 cm bezpośrednio na podbudowie cementowej grub.15cm.

MB/MB

Burmistrz

(-) Jan Rogowski