, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 12.07.2013r.

PGKS 271.1.11.2013

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Budowa Sali sportowej w Kiełpinach’

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

- Zgodnie z SIWZ Załącznik oferty stanowi kosztorys ofertowy. Co Zamawiający rozumie pod nazwą kosztorys ofertowy - szczegółowy czy uproszczony?

- Oferent wnosi o podanie po czyjej stronie spoczywać będzie odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonany etap robót? Czy dotychczasowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonane przez niego roboty?

- Na dachu sali gimnastycznej widoczna korozja na ściągach i elementach konstrukcyjnych dachu zgodnie z załączoną dokumentacją zdjęciową - Zał. Nr 1. Czy Zamawiający przewiduje malowanie skorodowanych ściągów i elementów konstrukcyjnych dachu, jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- W przypadku pozostawienia skorodowanych ściągów i elementów konstrukcyjnych dachu w obecnym stanie prosimy o podanie po czyjej stronie spoczywać będzie odpowiedzialność za wady i usterki?

- Czy wykonana izolacja cieplna widoczna na załączonej dokumentacji zdjęciowej -Zał. Nr 2 (przyklejony styropian do ścina sali gimnastycznej nad zapleczem — bez zachowania klejenia styropianu na „mijankę" oraz bez dybli) spełnia wymagane kryteria? Czy nie należałoby dokonać wymiany ocieplenia ścian, jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Wykonaną izolację trybun z foli należy wymienić - wykonana obecnie izolacja widoczna na załączonej dokumentacji zdjęciowej - Zał. Nr 3 jest porwana i nie będzie spełniać wymaganych parametrów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Zamontowana belka nadprożowa widoczna na zdjęciu - Zał. Nr 4 jest doklejona do ściany - brak przewiązania, co w trakcie użytkowania obiektu będzie skutkowało pęknięciami.   Czy źle  zamontowaną belkę  nadprożową należy zdemontować zamontować ponownie zachowując poprawne łączenie ze ścianą?

- W ścianie sali gimnastycznej nie pozostawiono otworów dla zamontowania nawietrzaków podokiennych typu VTR - 160. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Zarówno w przedmiarze robót jaki PT nie uwzględniono wyłazów dachowych. Zgodnie z przepisami winny być. Czy wyłazy dachowe należy liczyć przy sporządzaniu oferty jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie szkła bezpiecznego od wewnątrz w oknach sali gimnastycznej. Czy zamiast szkła bezpiecznego nie należy przyjąć szkła P3 lub P4 z warstwami folii zabezpieczających przed zranieniem w przypadku zbicia szyby?

- Prosimy o podanie koloru stolarki okiennej i drzwiowej od wewnątrz i zewnątrz (w przypadku koloru należy uszczegółowić okleinę czy barwienie w masie?).

- Prosimy o uszczegółowienie rodzaju wypełnienia drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ujętych w poz. 25 i 26 przedmiaru robót budowlanych -przeszklone czy wypełnione panelem PCV?

- W przypadku przeszklenia - szyba bezpieczna (jedno czy obustronnie) czy szyba zwykła?

- Prosimy o uszczegółowienie drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych ujętych w poz. 24 przedmiaru robót budowlanych tj. podanie rodzaju wypełnienia przeszklone czy wypełnione panelem PCV?

- W przypadku przeszklenia - szyba bezpieczna (jedno czy obustronnie) czy szyba zwykła?

- Po dokonaniu wizji lokalnej prosimy o udzielenie odpowiedzi czy zamontowane drzwi na połączeniu części istniejącej z nowobudowaną są docelowe czy podlegają wymianie?

- Prosimy o uszczegółowienie drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie El 60 ujętych w poz. 27 przedmiaru robót tj. podanie rodzaju wypełnienia przeszklone czy wypełnione panelem PCV?

18.. Czy drzwi ujęte w poz. 27 przedmiaru robót są to drzwi widoczne w PT na połączeniu części istniejącej z nowobudowaną?

- Prosimy o podanie przykładowego standardu skrzydeł wewnętrznych np. PORTA oraz czy skrzydła przyjąć płaskie czy tłoczone z uwagi na znacznie większą cenę skrzydeł tłoczonych.

- Czy należy przyjąć ościeżnice regulowane czy zwykłe przy montażu skrzydeł drzwiowych?

- W przypadku ościeżnic zwykłych czy przy wycenie należy ujmować opaski drzwiowe (jednostronnie czy dwustronnie)?

- Czy drzwi aluminiowe należy wyposażyć w samozamykacze i pochwyty antypaniczne?

- Prosimy o uszczegółowienie szerokości podokienników wewnętrznych.

- Prosimy o podanie rodzaju materiału podokienników wewnętrznych PVC zwykłe czy konglomerat żywiczny?

- Czy wyposażenie sali sportowej wymienione w załączniku Nr 5 do SIWZ wchodzi w zakres przetargu? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów urządzeń.

- Wg opisu technicznego pkt 11 do zabezpieczenia naroży wypukłych przyjęto kątownik aluminiowy. W/w robót brak w przedmiarach, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Prosimy o uszczegółowienie rodzaju kabin systemowych. Wg opisu branży budowlanej pkt 11 przyjęto kabiny sanitarne w umywalni i przebieralni - gotowe elementy zabudowy wewnętrznej. Natomiast PT i przedmiarze robót branży sanitarnej przyjęto kabiny natryskowe ze szkła hartowanego z brodzikiem. Prosimy o usunięcie rozbieżności pomiędzy branżami podanie właściwego sposobu rozwiązania i przedmiarów.

28. Czy w wycenie należy przyjąć wycieraczki stalowe zewnętrzne, jeśli tak prosimy o

podanie wymiarów i uzupełnienie brakującego przedmiaru.

- Brak rysunków szczegółowych balustrad wewnętrznych. Prosimy o ich uszczegółowienie wraz z podaniem rodzaju materiału konstrukcji i wypełniania oraz przedmiaru.

- PT przewiduje rury spustowe fi 120. natomiast w przedmiarze przyjęto fi 150. Który przekrój rur należy przyjąć do wyceny?

- Prosimy o uszczegółowienie wykładziny PCV (podanie typu, klasy ścieralności,

grubości, koloru, czy uwzględnić wzory) z uwagi na duże rozpiętości cenowe.

- Czy przy wykładzinach PVC należy uwzględnić cokolik wywijany na ścianę czy listwy przypodłogowe drewniane czy z tworzywa sztucznego?

- W opisie technicznym widnieje zapis, że izolacja posadzki na gruncie wykonana jest ze styropianu gr. 10 cm, natomiast w przedmiarze (poz. 49) przyjęto styropian gr.5 cm. Która grubość styropianu jest poprawna?

- Prosimy o uszczegółowienie rodzaju siedzisk systemowych trybuny tj.: 0 wymiarów,

0   rodzaju materiału, 0   z oparciem czy bez,

0   w przypadku siedzisk z oparciem - oparcia z podwójnej czy pojedynczej ścianki, 0 koloru,

0   sposobu mocowania,

0   grubości ścianki siedziska.

35. Prosimy o podanie ilości siedzisk z uszczegółowieniem ilości siedzisk w rzędzie

1	podaniem odstępu osiowego pomiędzy siedziskami wraz z rysunkiem.

36. W PT przyjęto jako nawierzchnię widowni parkiet dębowy, natomiast w przedmiarach robót posadzkę z deszczółek na lepiku. Który wariant przyjąć do wyceny?

- W przypadku przyjęcia parkietu dębowego prosimy o podanie parametrów technicznych — klasy oraz wymiarów.

- Prosimy o uszczegółowienie obudowy grzejników ujętych w poz. 44 przedmiaru robót budowlanych.

- Po czyjej stronie - Zamawiającego czy Wykonawcy leży obowiązek montażu siatek ochronnych okien sali gimnastycznej? W przypadku obowiązku Wykonawcy prosimy o uszczegółowienie zabezpieczenia okien wraz z podaniem przedmiaru.

- PT - technologii rys. nr 2 zawiera siatkę dzielącą boisko wraz montażem urządzenia. Czy powyższa siatka wchodzi w zakres oferty, jeśli tak - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Należy przyjąć siatkę sterowaną ręcznie czy mechanicznie? Prosimy o uzupełnienie ewentualnych przedmiarów elektrycznych.

- Prosimy o zmieszczenie na stronie Zamawiającego kolorystki elewacji z uwagi na znacznie droższe wprawy elewacyjne dla kolorów o dużym nasyceniu barw.

- Czy zadanie obejmuje wykonanie nowego ogrodzenia? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie opisu lub rysunków wraz z przedmiarami.

- Czy w ofercie należy uwzględnić dojścia do sali gimnastycznej? Jeśli tak, prosimy o podanie brakujących przedmiarów poszczególnych warstw.

- Prosimy o uszczegółowienie koloru kostki betonowej opaski.

- W przedmiarach brak docieplenia kominów styropianem gr. 5cm (co uwzględniono w PT). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Który wariant należy przyjąć do wykończenia cokołu - tynk cienkowarstwowy w ślad za PT czy płytki klinkierowe w ślad za przedmiarem robót?

- Który wariant należy przyjąć do wykończenia komina - tynk cienkowarstwowy w ślad za PT czy płytki klinkierowe w ślad za przedmiarem robót?

49. Który wariant należy przyjąć do wykończenia - nakrywy kominowe z blachy stalowej powlekanej w ślad za PT czy nakrywy betonowe w ślad za przedmiarem robót?

- Przekrój B-B zakłada płyty g-k gr. 12cm od spodu dachu w części zaplecza. Zarówno przekrój A-A jak i przedmiar robót nie zawiera podbicia dachu z płyt g-k. Czy płyty g-k. widoczne na przekroju B-B ująć w ofercie? Jeśli tak prosimy o podanie przedmiaru.

- W PT przewidziano łazienkę dla niepełnosprawnych. W przypadku dostosowania łazienki dła niepełnosprawnych prosimy o uszczegółowienie przedmiarów:

- rodzaj umywalki i miski ustępowej (specjalne dla niepełnosprawnych czy zwykłe?),

- rodzaj baterii umywalkowe (łokciowe, na fotokomórkę czy zwykłe?)

- Wg opisu technicznego instalacji wodociągowej podejścia do punktów czerpalnych należy prowadzić w bruzdach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

- Czy podejścia do grzejników prowadzić w bruzdach czy po ścianach. Jeśli w bruzdach prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Czy podgrzewacze pojemnościowe typu S 500 należy przyjąć do wyceny ? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- W instalacji co. oraz wodociągowej wg dokumentacji rurociągi wychodzą z budynku i są prowadzone na zewnętrz w wykopie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót tj.

- na ułożenie rur preizolowanych,

- na wykopy pod te rury,

- na podsypki piaskowe,

- na obsypanie rur piaskiem,

- na zasypanie gruntem,

- Prosimy o podanie ile metrów rur instalacji co. i wodociągowej należy doliczyć w celu przeprowadzenia tych rur przez istniejący budynek szkoły do pomieszczenia kotłowni.

- Nie zaprojektowano i nie załączono przedmiarów robót dotyczących włączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania w istniejącym budynku szkoły. Prosimy o uzupełnienie PT wraz z przedmiarami robót.

- Wg opisu technicznego instalacji nagłośnieniowej przewidziano montaż samych rur RL 18 zakończonych puszkami końcowymi. Do rur należy wciągnąć drut stalowy 0 lmm. W przedmiarze robót brak w/w materiałów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Wg P.T. branży elektrycznej wszystkich opraw jest 56szt.

Wg przedmiaru robót elektrycznych wszystkich opraw jest 71 szt. Prosimy o podanie właściwej ilości opraw, którą należy przyjąć do wyceny.

W odpowiedzi na zapytania Państwa firmy dotyczące przetargu na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Kiełpiny, wyjaśniam:

- Kosztorys uproszczony z bazą kosztorysową i zestawieniem RMS.

- Dotychczasowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonane przez niego roboty.

- Przewiduje się malowanie skorodowanych ściągów i elementów konstrukcyjnych dachu.

- Nowy wykonawca ponosi odpowiedzialność za owe wady i usterki.

- Należy uzupełnić brakujące kołki.

- Izolacja trybun pozostaje w obecnym stanie – bez wymiany.

- Belka nadprożowa pozostaje w obecnym stanie – bez wymiany.

- Należy zamontować nawietrzaki podokienne typu VTR – 160.

- Włazów dachowych nie należy liczyć przy sporządzaniu oferty.

- pkt 11 opisu technicznego.

- Kolor stolarki okiennej i drzwiowej  -biały. Pkt 11 opisu technicznego.

- Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe – przeszklone.

- Szyba bezpieczna jednostronnie.

- Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe: przeszklone – pkt 11 opisu technicznego.

- Szyba bezpieczna jednostronnie.

- Zamontowane drzwi na połączeniu części istniejącej z nowobudowaną podlegają wymianie.

- pkt 11 opisu technicznego

- Tak, drzwi ujęte w poz. 27 przedmiaru są to drzwi widoczne w PT.

- Przyjąć skrzydła płaskie.

- Przyjąć ościeżnice zwykłe.

- Należy ująć opaskę + ćwierćwałek.

- Tylko drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w samozamykacze i pochwyty antypaniczne.

- Szerokość podokienników wewnętrznych: 25 cm.

- Podokienniki wewnętrzne: PVC zwykłe.

- Wyposażenie z atestem wchodzi w zakres przetargu.

- Według wymiarów drzwi i słupów.

- Patrz pkt 11 opisu technicznego.

- W wycenie należy przyjąć wycieraczki stalowe zewnętrzne o wymiarach 40x80cm-3 szt.

- Balustrady na podjeździe typowe dla osób niepełnosprawnych; na widowni typowe schodowe w rur stalowych malowane.

- Należy przyjąć przekrój rur spustowych: fi 120.

- Wykładzina PCV typu – Verte (homogeniczna, Granit, nr 372 i 375)

- Należy uwzględnić cokolik wywijany na ścianę 10cm.

- Izolacja posadzki 5 cm – zgodnie z przedmiarem.

- Zastosowanie typowych siedzisk PCV z oparciem: kolor żółty, niebieski i czerwony na profilu zimnogiętym.

- Ilość siedzisk: 50 szt.

- Patrz poz. 54 przedmiaru robót.

- Parametry techniczne parkietu: klasa – pierwsza, wymiar – standard.

- Obudowa grzejników: 1,20x2,00 m – ażurowe, ozdobne, 8 szt.

- Nie występują siatki ochronne.

- Nie dotyczy.

- Nie dotyczy.

- Elewacja: kolory pastelowe.

- Zadanie nie obejmuje wykonania ogrodzenia.

- Dojścia do sali gimnastycznej jak w poz. 95.

- Kostka betonowa dwukolorowa - 50/50%.

- Kominy są już ocieplone.

- Jak w P.T.

- Jak w P.T.

- Przyjąć jak w przedmiarze robót.

- Uwzględnić tylko tynk kat. III poz. 35 przedmiaru + poz. 40.

- Łazienka dla niepełnosprawnych:

  - umywalka i miska ustępowa – specjalna, przystosowana dla niepełnosprawnych,

  - bateria umywalkowa – łokciowa

- Należy doliczyć wg opisu technicznego.

- Podejścia do grzejników należy prowadzić po ścianach.

- xxx

- Instalacja c.o. i wodociągowa:

  - rury preizolowane w wykopie do kanalizacji,

  - wykopy do wody doliczyć na gł. 1,80m.

- Nie należy doliczać.

- Należy doliczyć wykonanie podjeść do istniejącej instalacji.

- Należy przyjąć 70 mb drutu stalowego średnicy 1mm.

- Przyjąć zgodnie z rys. E-1.

W Państwa dokumencie nastąpiła pomyłka w numeracji pytań od nr 30. W odpowiedzi zastosowaliśmy właściwe numery według kolejności. Proszę to uwzględnić.

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

MB/MB

Burmistrz

(-) Jan Rogowski