, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 12.07.2013r.

PGKS 271.1.11.2013

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Budowa Sali sportowej w Kiełpinach’

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

PYTANIE 1: Proszę o podanie z ilu metrów mają być wykonane obudowy na grzejniki?

Odp.1 : Obudowy na grzejniki należy wykonać wg projektu instalacji sanitarnych.

PYTANIE 2: Proszę o podanie z jakiego materiału i z ilu metrów mają być wykonane siedziska trybun?

Odp.2: Siedziska wykonane z PCV z oparciem na konstrukcji metalowej, z profilu zimnogiętego.

MB/MB

Burmistrz

(-) Jan Rogowski