SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PGKS 271.1.5.2014

„ Przebudowa chodnika na ul. Nowej w Lidzbarku „

Lidzbark – marzec 2014

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Lidzbark, ul. Sądowa 21 , 13-230 Lidzbark

REGON:   NIP:

fax. 023 696 2107, tel. 023 696 1505

www.bip.umig.lidzbark.pl, e-mail: umig@lidzbark.pl

Godziny urzędowania:  730 do 1530

II.      Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst ujed. Dz U nr 113/2010, poz. 759 z późn. zm.).

III.     Opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:” Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku” oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień(CPV):

-  Roboty w zakresie nawierzchni ulic kod  45.23.32.52.- 0,

W zakresie:

- Rozebranie krawężników betonowych 15x30, 411,50  m

- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35, 25x25 cm na  podsypce piaskowej 1171,00 m2

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samo wyładowczym na odległość do 1km Gruz pochodzący z rozbiórki chodników. 63,30 m3

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km/wykopy pod krawężniki, obrzeża, chodnik i zjazdy/1107,10 m3

- Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cement owo-piaskowej 411,50 m

- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej  spoiny wypełniane zaprawą cementową 93,00 m

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej typu "Starobruk" grubości 6 cm, układane na podbudowie cementowej 5 cm po zagęszczeniu spoiny wypełniane piaskiem 965,30m2

- Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej typu "Starobruk" grubości 8 cm, układane na podsypce cementowej 15 cm po zagęszczeniu 205,70 m2

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3, 8 zaworów x 0,15m3=1,20 m3

Bariery ochronne typu olsztyńskiego żółte 8,00 m

Szczegółowy zakres robót w  Zał. Nr 7 - Kosztorys Ofertowy  stanowiąc  integralną część SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia jednej oferty.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 i pkt. 6 .

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

5. Informacje o podwykonawcach.

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert z udziałem podwykonawców.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 18 czerwca 2014 roku.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2/ posiadania  wiedzy i doświadczenia;

3/ dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI SIWZ.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz składających się na kompletną ofertę

A. Wypełniony formularz oferty – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

B. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. VI.

1. Oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Oświadczenie o dysponowaniu, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą  posiadającą uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi o specjalności – drogowej, oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

4. Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wg. załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ.

5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6. Oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej.

7. Kosztorys Ofertowy.

Zasady składania ofert wspólnych przez wykonawców

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w części VI pkt. B 2 i 4 specyfikacji muszą być złożone przez każdego wykonawcę w tym przez wykonawcę uprawnionego do reprezentacji (lidera), pozostałe dokumenty przez lidera w imieniu wszystkich wykonawców łącznie.

Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej do reprezentacji (lidera).

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę uprawnionego

do reprezentacji (lidera).

Zamawiający przy ocenie spełniania warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, załącza dokumenty  z uwzględnieniem § 4  i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r (Dz. U.  Nr 226, poz. 1817)

Dokumenty wymienione w pkt.VI winny być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy lub przez osoby posiadające pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału

w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ wykonawcy przekazują tylko w formie pisemnej lub faksem. Porozumiewanie się drogą elektroniczną  jest dopuszczalne.

2. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można przekazać faxem, a każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień, niezwłocznie, jednak nie później niż:

a/ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty  oraz , z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym  wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku

do przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                      z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się

z Wykonawcami jest Mariusz Badaczewski tel. /023/  6961505 wew. 34  w godzinach urzędowania określonych w pkt. I.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości : 2.000,00 PLN   (słownie;

dwa tysiące złotych).

Dopuszczalne formy wniesienia wadium:

a)    w pieniądzu przelewem, numer konta zamawiającego :  BS Działdowo z/s w

Lidzbarku 07 8215 0006 2001 00000 941 0042.

b)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)    gwarancja bankowa,

d)   gwarancja ubezpieczeniowa,

e)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158  z późn. zm.)

Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego.

Wadium powinno wpłynąć na konto zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Pouczenie:

        - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.59) Art. 46 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 4 września 2008 r. (Dz.U.08.171.1058) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 października 2008 r.

        - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX.  Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc (zgodnie z art. 111 § 2 k.c.) od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony do składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, uzupełnić ją w wymagane załączniki wyszczególnione w pkt. VI.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinno być napisane:

- nazwa i adres wykonawcy:

...............................................................................................

- nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Lidzbark ul. Sądowa 21,

13-230 Lidzbark

- napis „ Przetarg – Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku”

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

3. Dokumenty niejawne załączone do oferty wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty.

Zamawiający przyjmie, że ta część (niejawna) oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

4. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści dokumentów, które jest zobowiązany złożyć  zgodnie z niniejszą specyfikacją.

5. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, uzupełnienie nadpisanie, przesłonięcie korektorem musi być parafowane przez wykonawcę.

6. Dla zapewnienia integralności i nienaruszalności wniosku zaleca się numerowanie stron oferty wraz z załącznikami.

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat – w terminie do

14.04. 2013r do godz. 10ºº

2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04. 2014r o godz. 10.40

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena oferty brutto powinna obejmować cały przedmiot zamówienia i powinna wynikać z załączonej dokumentacji i przedmiaru robót, stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.

W cenie powinny być uwzględnione wszystkie koszty czynności koniecznych do prawidłowego zrealizowania danej roboty.

2. Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom.

3.Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cenę oferty należy podać w układzie: kwota netto, VAT, kwota brutto.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami, których znaczenie (wagę) określa się procentowo tj.

Cena oferty brutto – 100%

Ilość punktów dla danej oferty będzie wyliczana następująco:

cena minimalna w zbiorze ofert  x 100 pkt

C =  ...........................................................................

cena oferty rozpatrywanej

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy spełniającemu warunki udziału

w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu, złożona przez tego wykonawcę oferta spełni wymogi określone w SIWZ, Prawie zamówień publicznych i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

XIV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający o wyniku postępowania powiadomi wszystkich wykonawców.

Wybranemu wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie Zamawiającemu co najmniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości 5 % wartości ofertowej brutto.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1]w pieniądzu na konto zamawiającego : BS Działdowo z/s w  Lidzbarku 07 8215 0006 2001 00000 941 0042,

2] poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3] gwarancjach bankowych,

4] gwarancjach ubezpieczeniowych,

5] poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

6] w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

XVI.  Istotne  dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w istotnych postanowieniach  umowy, która stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faxu, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w niniejszym postępowaniu:

1] zostanie złożona tylko jedna oferta, lub

2] nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

XVII.  Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI – Środki ochrony prawnej – ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII.  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX.   Informacja o podwykonawcach.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.

XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

XXI.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i4 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

XXII.  Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dopuszcza się stosowania przy rozliczeniach walut obcych.

XXV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty

z zastosowaniem aukcji elektroniczne.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVII. Informacja dot. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

Wykaz załączników:

•  Kosztorys Ofertowy

1.   Formularz oferty

- Oświadczenie

- Wykaz zrealizowanych w ostatnich pięciu latach zamówień odpowiadających swoim rodzajem, złożonością i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia

- Oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej

- Istotne postanowienia umowy

Lidzbark, dnia  28.03.2014r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia opracowała: Maria Bartwicka.

Zatwierdzam:

Podpis Burmistrza

w oryginale

Załącznik nr 1 Wzór oferty

.......................................................

pieczęć oferenta

OFERTA

Gmina Lidzbark

ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr postępowania PGKS 271.1.5.2014 na wykonanie „ Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku”

reprezentując Wykonawcę (Wykonawców)*:

Nazwa i adres Wykonawcy:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

NIP: ........................................................

REGON: .................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

........................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

........................................................................... nr. telefonu: ..........................................

Numer faksu: ........................................................, email: ……………………………..

- My niżej podpisani oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia

w pełnym zakresie rzeczowym objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ofertową:

- netto: ........................... zł (słownie:.........................................................................

................................................................................................................................. )

- podatek VAT 23% ........................................... zł (słownie: ....................................

................................................................................................................................. )

- brutto: ........................... zł (słownie: ......................................................................

................................................................................................................................. )

Zgodnie z kosztorysem ofertowym – załącznik do SIWZ.

- Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.

- Termin realizacji zamówienia 18 czerwca 2014r.

- Warunki płatności: w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu

- Termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

- Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum* zarządzanego przez .............................................................................

........................................................................................ ( nazwa lidera)

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- Prace objęte zamówieniem wykonamy sami.

- Akceptuję (my)* w całości warunki niniejszego przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń do jej zapisów. Jednocześnie oświadczam że dokonałem wizji lokalnej w terenie.

- Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

Zastrzeżenie oferenta.

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszego formularza oferty wyszczególnionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  są:

1. ...................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................

5. ...................................................................................................................................

6. ...................................................................................................................................

7. ...................................................................................................................................

8. ...................................................................................................................................

9. ...................................................................................................................................

10. .................................................................................................................................

itd.

....................................				       ......................................................

miejscowość, data                                                     ( podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania wykonawcy

lub posiadającej pełnomocnictwo )

Załącznik nr 2

( pieczęć wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

Składając swoją ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia

na wykonanie zadania:

„ Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku” , oświadczam/my

że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U  nr 113/2010, poz. 759 z późn. zm.):

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędna wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia.

........................................, dn. ......................

............................................

podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń 									     woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki/

Załącznik nr 3

..........................................................

pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, robót budowlanych  w kwocie nie mniejszej niż cena zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie każda.

„ Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku”

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej (w PLN) | Termin realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Uwaga: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane  zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

.......................................					       ............................................

Data						                           /podpis i pieczątka osoby upoważnionej do

reprezentowania  wykonawcy lub posiadającej

pełnomocnictwo /

Załącznik nr 4

…………………………………

(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE o przynależności do grupy kapitałowej*

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu, w imieniu reprezentowanej przez mnie (nas) firmy, w związku z przynależnością do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U, nr 50, poz. 331 z późn. zm.), przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

| Lp. | Członek grupy kapitałowej (nazwa, adres) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Data: ………………………..				………………………………………………..

(podpis i pieczęć wykonawcy/osoby uprawnionej do                                                                                                                              			 reprezentowania wykonawcy)

*UWAGA! Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej nie składają oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, tj. załącznika nr 5 do oferty.

• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.

Załącznik nr 5

…………………………………

(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej*

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu, w imieniu reprezentowanej przez mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U, nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

Data: ………………………..				………………………………………………..

(podpis i pieczęć wykonawcy/osoby uprawnionej do                                                                                                                              			 reprezentowania wykonawcy)

*UWAGA! Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej nie składają oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, tj. załącznika nr 4 do oferty.

• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.

(wzór) Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA

O ROBOTY BUDOWLANE

Nr …………………………..

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ………………………..  po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

pomiędzy Gminą Lidzbark,

NIP  571-16-29-663       REGON   130377942

reprezentowanym przez:

1) Pana Jana Rogowskiego – Burmistrza Lidzbarka

przy kontrasygnacie Pani Gabrieli Sadowskiej – Skarbnika Miasta i gminy Lidzbark

zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………………………

z siedzibą w ………………………………………………………….…….

NIP …………………………   REGON  …………………………..………

reprezentowanym przez:

1) ……………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest : „ Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku”

W zakresie:

- Rozebranie krawężników betonowych 15x30, 411,50  m ,

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35, 25x25 cm na  podsypce piaskowej 1171,00 m2

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samo wyładowczym na odległość do 1km Gruz pochodzący z rozbiórki chodników. 63,30 m3

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km/wykopy pod krawężniki, obrzeża, chodnik i zjazdy/1107,10 m3

- Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cement owo-piaskowej 411,50 m

- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej  spoiny wypełniane zaprawą cementową 93,00 m

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej typu "Starobruk" grubości 6 cm, układane na podbudowie cementowej 5 cm po zagęszczeniu spoiny wypełniane piaskiem 965,30m2

- Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej typu "Starobruk" grubości 8 cm, układane na podsypce cementowej 15 cm po zagęszczeniu 205,70 m2

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3, 8 zaworów x 0,15m3=1,20 m3

Bariery ochronne typu olsztyńskiego żółte 8,00 m

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

§ 3

- Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia ustala się na dzień ……………………....

- Czas wykonania umowy do 18 czerwca 2014roku.

§ 4

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie powinno zostać wniesione w następujących formach (formie do wyboru wykonawcy):

a)   w pieniądzu przelewem,

numer konta zamawiającego BS Działdowo z/s w Lidzbarku

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158  z późn. zm.)

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie    zwrócone w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

- pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie gwarancji jakości.

§ 5

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie.

§ 7

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

„ Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku”

Netto  …………… zł

VAT     …………. zł

Brutto …………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1:

- obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych świadczeń zamawiającego,

- obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po końcowym odbiorze robót jednorazowo, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury po 15 sierpnia 2014r.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek  …………………………..

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 3 Umowy z winy Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 7 za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.

§ 9

- Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający może potrącić do 10% wartości wynagrodzenia netto.

- Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

1. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy Zamawiający może odstąpić od

Umowy za tygodniowym wypowiedzeniem.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) w razie ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:	Wykonawca: