Lidzbark, dnia 19.02.2015r.

Zamawiający:

GMINA LIDZBARK

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

Lidzbark, dnia 05.08.2009r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :  „ Budowa, przebudowa dróg , ulic i chodników w miejscowościach: Lidzbark, Koty i Stare Dłutowo”.

Nr postępowania: PGKS.271.1.2.2015

Zgodnie z art. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), Zamawiający informuje, że od  Wykonawców wpłynęły  zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Zadanie nr 1- Przebudowa ul Myśliwskiej przy blokach w Lidzbarku w kosztorysie ujęto w poz. nr 1 rozebranie krawężników w ilości 450.00 mb oraz w poz.nr 2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych   w ilości 675 m2,  natomiast nie ujęto wywózki materiałów rozbiórkowych.

Proszę podać co należy zrobić z materiałami z rozbiórki z poz. nr 1 oraz nr 2 kosztorysu.

Odpowiedź:

W załączniku nr 8 do SIWZ  - Kosztorys Ofertowy Przebudowa ul. Myśliwska przy blokach w Lidzbarku wprowadza się poz. nr 14 KNR4-04 1104-0100-  Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samo wyładowczym na odległość do 1km Gruz pochodzący z rozbiórki krawężników 18,00m3 (załącznik zamieszczony zostanie na stronie bip.umig.lidzbark.pl )

Natomiast odnośnie płyt drogowych zostaną one składowane na przyległym parkingu do przebudowanej drogi.

Pytanie 2

Proszę o podanie wymiarów ław betonowych pod krawężniki oraz obrzeża - dotyczy wszystkich zadań; brak jakichkolwiek rysunków zamieszczonych w SIWZ.

Odpowiedź:

Wymiary ław pod krawężnik to 10 x 20 cm, obrzeża 5 x 10 cm.

Pytanie 3

W SIWZ wymagania dotyczące wadium przy zadaniu nr IV Przebudowa drogi w miejscowości Koty

II etap zamawiający żąda wniesienia wadium cyfrowo kwota ujęta jest w wysokości 900.00 PLN,

natomiast słownie ujęto jeden tysiąc pięćset zł.

Proszę podać jakiej wysokości należy wnieść prawidłową kwotę wadium.

Odpowiedź:

Należy wnieść kwotę wadium w wysokości 900,00zł. (słownie: dziewięćset złotych).

Pytanie 4

W opisie przedmiotu zamówienia występuje zadanie nr V Budowa drogi przez wieś Koty, na które nie

zostało podane wymaganie wniesienia wadium.

Proszę o podanie czy zamawiający będzie żądał wniesienia wadium na wykonanie zadania nr V.

Odpowiedź:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium na zadanie nr V.

Pytanie 5

W formularzu ofertowym: Oświadczenia dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia w punkcie 3 oraz 4 wadium zostawiono rubryki na wpisanie tylko jednej gwarancji

wadium.

Proszę podać czy należy  rozpisać punkt 3 oraz 4, jeżeli oferent będzie składał ofertę na więcej niż

jedno zadanie.

Odpowiedź:

Tak należy rozpisać te pozycje (załącznik zamieszczony zostanie na stronie bip.umig.lidzbark.pl )

Pytanie 6

Zgodnie z SIWZ zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Proszę o podanie czy rozliczenie będzie następowało po wykonaniu każdego zadania to znaczy czy

będzie można wystawiać fakturę po wykonaniu poszczególnych zadań.

Odpowiedź:

Tak -  będzie można wystawiać fakturę po wykonaniu poszczególnych zadań.

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

mgr Maciej Sitarek