Załącznik nr 9 do siwz

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Jeleńskiej od Orlika w kierunku bloku 13

| Lp. | Kod | Opis | Jm. | Cena jedn. roboty [zł] | Ilość robót | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR6 0806-0100 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 | m |  | 706,00 |  |
| 2 | KNNR6 0805-0500 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35, 25x25 cm na podsypce piaskowej | m2 |  | 465,00 |  |
| 3 | KNR2-31 0806-0100 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej trylinki wysokości 15 cm na podsypce piaskowej | m2 |  | 2180,00 |  |
| 4 | KNR4-04 1104-0100 | Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samo wyładowczym na odległość do 1km Gruz pochodzący z rozbiórki chodników. | m3 |  | 335,65 |  |
| 5 | KNNR1 0202-0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km/wykopy pod krawężniki, obrzeża, chodnik, parking / | m3 |  | 388,30 |  |
| 6 | KNNR6 0403-0301 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | 802,00 |  |
| 7 | KNNR6 0404-0500 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m |  | 653,00 |  |
| 8 | KNNR 6 0502-0100 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej typu polbruk grubości 6 cm, układane na podbudowie betonowej 5 cm po zagęszczeniu spoiny wypełniane piaskiem | m2 |  | 480,00 |  |
| 9 | KNNR6 0109-0300 | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 2349,00 |  |
| 10 | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor szary, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione piaskiem | m2 |  | 2007,00 |  |
| 11 | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor szary, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (53x4,5m) | m2 |  | 342,00 |  |
| 12 | KNNR 6 1305-0200 | Regulacja pionowa studzienek, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3, 12 x 0,15m3=0,75 m3 | m3 |  | 1,80 |  |
| 13 | KNR 4- 05II 0220-01 | Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o śr. wewn. 1000 mm | szt. |  | 8,00 |  |
| 14 | KNR 4- 05II 0219-01 | Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych | szt. |  | 4,00 |  |
| 15 | KNR 4- 05II 0119-02 | Mechaniczne czyszczenie przykanalików i kolektora | m |  | 120,00 |  |
| 16 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą | m |  | 353,00 |  |
| 17 | KNNR 6 0702-0500 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 z rurą (znak D-18 – 2 szt., D-40 D-41, B-18 ,,2,5 t”) | szt. |  | 5,00 |  |
| 18 | KNNR 6 0702-0500 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 T-29 | szt. |  | 1,00 |  |
| Wartość kosztorysu |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT – 23% |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa kosztorysu |  |  |  |  |  |  |