, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 23.07.2015r.

PGKS.271.1.3.5.2015.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej

## w Gminie Lidzbark

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

- Czy planowana trasa sieci kanalizacyjnej przebiega przez obszary ochronne objęte ustawą o ochronie przyrody?

- Czy planowana trasa sieci kanalizacyjnej przebiega przez tereny zamknięte?

- Czy planowana trasa sieci kanalizacyjnej przebiega przez cieki wodne co wiązałoby się z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego?

- Czy przykanaliki mają być bezpośrednio przy budynku lub na granicy działki?

Odpowiedzi:

Ad1. TAK  - m. Jeleń – Welski Park Krajobrazowy, Ostoja Welska,

- m. Wąpiersk - Welski Park Krajobrazowy, Ostoja Welska,

- m. Słup – otulina Welskiego Parku Krajobrazowego,

- m. Jamielnik – nie leży w obszarze chronionym.

Ad.2. NIE.

Ad.3. NIE.

Ad.4.  Studnie przyłączeniowe na kolektorze głównym z ewentualnym rurociągiem

wyprowadzonym poza nawierzchnie utwardzone.

Sporządziła: Maria Bartwicka

Burmistrz Lidzbarka

mgr Maciej Sitarek